## troškovnik
Prilog II
1. IZMJENA TROŠKOVNIKA U PREDMETU NABAVE: Jednogodišnja usluga ispitivanja iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, radne opreme i instalacija
sve izmjene su označene crvenom bojom; ukoliko je stavka precrtana ista se ne nudi
Red.br. | OPIS STAVKE | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A (jedinična cijena predstavlja ukupni iznos za sve objekte, ispitivanja i radnje za sve lokacije u oba sveučilišna centra naručitelja iz točke 4.5. Poziva na dostavu ponude)
1. | Prikupljanje podataka uvidom u postojeće stanje u suradnji s predstavnicima naručitelja i izrada izvješća | 0
2. | Izrada Procjene rizika koja obuhvaća sva radna mjesta, sve građevine, sve radne procese i postrojenja, uređaje i opremu, uključujući izradu plana mjera za smanjivanje procjene opasnosti | 0
3. | Izrada Procjene opasnosti na radu pri radu s računalima | 0
4. | Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti na radu | 0
5. | Izrada Pravilnika zaštite od požara | 0
6. | Izrada Pravilnika o osobnim zaštitnim sredstvima | 0
7. | Izrada Pravilnika o posebnim uvjetima rada | 0
8. | Izrada (revizija postojećih) Planova evakuacije i spašavanja (grafički i tekstualni dio), | 0
9. | Vježba evakuacije i spašavanja – izrada scenarija i vježbe zasebno za svaki objekt | 0
10. | Ispitivanje radne opreme i strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (strojevi, uređaji i postrojenja) | 0
11. | Ispitivanje radnog okoliša (fizikalni čimbenici, kemijski čimbenici i biološki čimbenici) | 0
12. | Ispitivanje električnih instalacija | 0
13. | Ispitivanje sigurnosne (nužne, protupanične) instalacije i rasvjete | 0
14. | Ispitivanje efikasnosti isključenja električne energije | 0
15. | Ispitivanje sustava za zaštitu od djelovanja munja | 0
16. | Ispitivanje ventilacije | 0
17. | Ispitivanje stabilnih sustava za gašenje požara | 0
18. | Ispitivanje hidrantskih mreža | 0
19. | Ispitivanje vatrogasnih aparata | 0
20. | Ispitivanje sustava za odimljavanje | 0
21. | Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para | 0
22. | Ispitivanje uređaja za sprečavanje širenja požara (protupožarne zaklopke, protupožarna vrata i dr.) | 0
23. | Ispitivanje plinskih instalacija - za objekat studentskog restorana u Koprivnici | 0
24. | Označavanje prostora naručitelja sigurnosnim i evakuacijskim znakovima | 0
25. | Izrada i provedba programa osposobljavanja – omogućiti online edukaciju i osposobljavanje sukcesivno tijekom trajanja ugovora: osposobljavanje ovlaštenika (poslodavca) osposobljavanje radnika za rad na siguran način i zaštitu od požara osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći | 0
| Ukupno u HRK | 0
| PDV u HRK | 0
| Sveukupno sa PDV u HRK | 0