## troskovnik
SVEUČILIŠTE SJEVER, SC VARAŽDIN, Jurja Križanića 31b, 42 000 Varaždin |  | PRILOG II 1. Izmjene TROŠKOVNIK MEDICINSKE OPREME ZA IZVOĐENJE NASTAVE - ODJEL ZA SESTRINSTVO (izmjene označene crvenom bojom)
| Artikl i opis | Potvrda zahtjevanih karakteristika (označiti da ili ne) | Opis proizvoda koji se nudi (sa naznakom proizvođača i oznakom modela) | Količina | Jedinična cijena | Ukupno bez PDV-a
1. | 1. Model za njegu ostomije Model sadrži 4 stome koje se mogu namazati i dilatirati s umetnutim prstom. Model se može prati i prematati. Također se mogu stavljati vrećice za stomu. Isporučuje se sa lubrikantom. Tehničke karakteristike: - Sadrži 4 stome - Stome se mogu namazati i dilatirati sa umetnutim prstom - Može se prati - Može se prematati - Mogu se nanjeti flasteri/ljepljive trake - Mogu se nanjeti vrećice za stomu - Isporučuje se sa lubrikantom - Dimenzije cca. 33 x 46 cm - Težina cca. 4.55 kg - Upute za rukovanje |  |  | 1 | 0 | 0
2. | 2. Model za njegu rana i dekubitusa Pomoću trenera za njegu dekubitusa studenti sestrinstva i medicine mogu naučiti o profesionalnoj procjeni (pregledu, mjerenju i opisu), njezi rana i tehnikama zavoja u različitim stadijima dekubitusa. Ovakav trening može znatno poboljšati standarde u prepoznavanju i zbrinjavanju dekubitusa. Sadržaj: - Model za njegu dekubitusa (simulacija stražnjice) - Torbica Tehničke karakteristike: Na modelu su prikazane sljedeće faze dekubitusa: - Dekubitus - stupanj 1 (veliki trohanter - desno) Na velikom trohanteru može se vidjeti dekubitus stupnja 1: prisutno crvenilo, ali koža je netaknuta. - Dekubitus - stupanj 2 (stražnjica - desno) Na području sakruma (Os sacrum) vidljiv je djelomični gubitak kože: koža pokazuje znakove oštećenja koja se protežu u dermis. Prikazana povreda uslijed pritiska može se manifestirati razvojem mjehurića i abrazije kože. - Dekubitus - stupanj 3 (stražnjica - lijevo) U donjem lijevom dijelu stražnjice može se vidjeti dekubitus stupnja 3: prepoznat po gubitku svih slojeva kože, s oštećenjem potkožnog tkiva, sve do nekroze. Prikazana je crna obojenost u području rane. - Dekubitus - stupanj 4 (veliki trohanter - lijevo, sakrum) Izražen dekubitus stupnja 4 predstavljen je na velikom trohanteru (trochanter major) i na sakrumu (os sacrum): oštećeni su svi slojevi kože i mišićna fascija. Nekrotična područja prikazana su crnom bojom. Pogođeni su i mišići i područja kostiju ispod ovog sloja. Ova ozljeda može postati nekrotična. Također mogu biti zahvaćene potporne strukture poput tetiva, ligamenata ili zglobnih struktura. Završno, mogu se vidjeti džepne formacije, manje ili više proširene. Dimenzije cca. 33 x 37.5 x 15 cm Težina cca. 2.13 kgUpute za rukovanje |  |  | 1 | 0 | 0
3. | 3. Komplet “Obitelj” za vježbu oživljavanja - komplet sadrži model odrasle osobe, model djeteta i model dojenčeta - modeli koji simuliraju glavu, vrat i torzo, dizajnirani za relistični trening osnovnih postupaka održavanja života, primarno kardiopulmonalne reanimacije (KPR) s jasno vidljivim orijentacijskim točkama na glavi, vratu i prsnom košu Tehničke karakteristike: - Prirodna opstrukcija dišnog puta - Realistične karakteristike lica i pokretna čeljust - Realisitčna popustljivost za ventilaciju i kompresiju - Podizanje i spuštanje prsnog koša sa odgovarajućom ventilacijom - Realisitične oznake za označavanje mjesta kompresije - Ventilacija dišnih putova (usta na usta, usta na nos, džepna maska, samošireći balon) - Zvučna potvrda za pravilnu kompresijsku dubinu - Mogućnost bežičnog spajanja na aplikacije za praćenje uspješnosti oživljavanja putem tableta ili smartphona - Prijenosna torba se otvara u podmetač za trening - Upute za rukovanje |  |  | 1 | 0 | 0
4. | 4.Set za intubaciju Torbica od vodootpornog poliestera 600D sa 2 unutrašnja džepa, 9 elastičnih držača za instrumente. Sadrži: Laringoskop po McIntoshu sa 3 špatule, vel. 1,2 i 3 Hvataljka po Magill-u Hvataljka za jezik 3 orofarinegalna tubusa 3 nazofaringelna tubusa Otvarač za usta Škare 14.5 cm I-gel vel. 3,4 i 5 |  |  | 1 | 0 | 0
5. | 5. Pojasevi za humanu fiksaciju nemirnih pacijenata za krevet Veličina L, sa numeričkim i abecednim oznakama za praćenje gubitka kilograma pacijenta, mekani rubovi i nemogućnost doticaja pacijenta sa metalnim dijelovima. Komplet sadrži: Pojasevi za toraks, pojas za abdomen sa ušivenim bočnim trakama, perinelani pojas, manžete za ručne zglobove, manžete za nožne zglobove, 16 kom pinova, 4 magnetna ključa, torba za prijenos, privjesak za ključ, eduakcjiski dvd, torba za prijenos |  |  | 1 | 0 | 0
6. | 6. Lutka za vježbanje osnovnih postupaka održavanja života odraslih i traume - uključuje vještine otvaranja dišnoga puta, umjetnog disanja, vanjske masaže srca, intubacije i traume - trauma ruke i noge s vidljivim ranama i opeklinama Tehničke karakteristike: - Jasno vidljive anatomske orijentacijske točke na glavi, vratu i prsnom košu - Otvaranje dišnog puta zabacivanjem glave/podizanjem brade, izbacivanjem donje čeljusti prema naprijed - Ventilacija metodom usta na usta, usta na nos, pomoću zaštitne folije, pomoću džepne maske, pomoću maske sa samoširećim balonom i spremnikom s vidljivim odizanjem prsnoga koša pri ulasku zraka - Ventilacija dišnih putova: • metodom usta na usta • metodom usta na nos • džepnom maskom • samoširećim balonom - Uvođenje supraglotičkih pomagala za održavanje prohodnosti dišnog puta (laringealna maska, Combitube, laringealni tubus, I-gel) - Postavljanje oro i nazofaringealnog tubusa - Palpabilno bilo na karotidnoj arteriji - Trauma ruke i noge s vidljivim ranama i opeklinama - Digitalni uređaj s mogućnošću nadzora koji omogućuje pružanje informacija o primijenjenim postupcima (npr. količina upuhanoga zraka, distenzija trbuha, položaj ruku, dubina kompresije) - Mogućnost bežičnog povezivanja s aplikacijama za praćenje uspješnosti oživljavanja putem tableta ili smartphona |  |  | 1 | 0 | 0
7. | 7. Školski AVD trener defibrilator - hrvatske glasovne upute Funkcija potpuno ili poluautomatskog uređaja za vježbanje, upravljanje s daljinskim upravljačem, rad na bateriju, dolazi s punjačem, višejezični, može se programirati prema portrebama korisnika Tehničke karakteristike: - Omogućuje da se korisnik dobro upozna s uređajem jer ima potpuno isti izgled kao AVD defibrilator - Simulira različite moguće scenarije s kojima se korisnik može suočiti (ovisno o vježbi, instruktor pomoću daljinskog određuje različite situacije) - Mogućnost podešavanja na polu- ili potpuno automatsko funkcioniranje - Ugrađena punjiva baterija olakšava transport i jamči dugi vijek trajanja. Trener se naravno može koristiti i za vrijeme punjenja. - Glasovne upute su na hrvatskom jeziku (višejezični – ukupno 15 jezika) - Upute za rukovanje |  |  | 1 | 0 | 0
8. | 8. Lutka za postavljanje nazogastrične sonde Lutka je dizajnirana kako bi se roditeljima / njegovateljima demonstrirala tehnika postavljanja nazogastričnih sondi i gastrostome u djece. Ovaj simulator je jednostavan za upotrebu simulator i pomaže pri prepoznavanju stadija postavljanja, osiguravajući da se nazogastrična sonda uvede na siguran i pravilan način. Lutka omogućava roditeljima / njegovateljima da vizualiziraju pravilno postavljanje nazogastričnih sondi i gastrostome, kao i vježbanje povezanih tehnika. Dolazi u koferu za transport Tehničke karakteristike: Vještine: - Mjerenje, postavljanje i osiguranje nazogastrične sonde - Umetanje gastrostome - Lutka prihvaća tekućinu, pa je moguća obuka za sljedeće postupke: - Aspiracija želuca za potvrdu ispravnog postavljanja - Mjerenje pH (kiselosti / lužnatosti) želučanog aspirata - Enteralno hranjenje - Primjena lijekova u tekućem obliku - Upute za rukovanje |  |  | 1 | 0 | 0
9. | 9.Krevet za standardnu njegu Tehničke karakteristike: - Univerzalni krevet za standardnu njegu fiksne visine - Mehanizam namještanja uzglavlja putem zaokretnih ručica smještenih kod uznožja - Platforma madraca: 4 djelna -metalni fiksni segmenti - Čela od ABS plastike sa dekorom u boji po izboru i osiguračima protiv nekontroliranog skidanja - 4 kotača min 125mm, sa centralnim kočenjem i mogućnošću usmjeravanja za pravocrtnu vožnju - Nosivost min 200 kg - Dodaci: Ograde metalne jednostruke uzdužno sklapajuće, dekor, trapez s rukohvatom te infuzijski stalak - Nosivost min 110 kg - Dimenzije: max 200x90x14 cm Antidekubitalni madrac za I- II stupanj rizika dekubitusa - Preventivni antidekubitalni madrac za I- II stupanj rizika dekubitusa - vodonepropusna, zrakopropusna, paropropusna i bakteriostatska šivana presvlaka od poliuretana sa zatvaračem 180⁰ , periva u perilici do 71° - Madrac se može okretati - PUR pjena gustoće min 25 kg/m - Dimenzije: max 200 x 90 x 14 cm - Nosivost min 120 kg - Upute za rukovanje |  |  | 1 | 0 | 0
UKUPNO BEZ PDV-A: |  |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO S PDV-OM: |  |  |  |  | 0
Ponuditelj:
U _________________________, dana _______________ godine.
______________________________________
(potpis odgovorne osobe ponuditelja)