## NASLOVNI LIST
Prilog II
SveučilišteSjever
Trg dr. Žarka Dolinara 1
Koprivnica
II. izmjene
Troškovnika - tehničke specifikacije u predmetu nabave
Potrošne kemikalije, otapala i reagensi
sve izmjene označene su narančastom bojom

## KEMIKALIJE
KEMIKALIJE
| NAZIV STAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | PAKIRANJE | JM | Količina ses | Količina prehrambena | Ukupno okvrina količina za 12 mjeseci | Opis ponuđenog artikla (marka, tehičke karakteristike) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno za stavku bez PDV-a
1. | 3-(4, 5-dimetiltiazol-2-il)-2, 5-difeniltetrazolium bromid (MTT reagens) | pakiranje od 1 g | kom | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
2. | Silikagel za kolonsku kromatografiju | pakiranje od 1 kg | kom | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
3. | Natrijev dodecil-sulfat (SDS) | pakiranje od 25 g | kom | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
4. | Limunska kiselina monohidrat, p.a. | pakiranje od 1000 g | kom |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
5. | Epiheterodendrin, standard | s certifikatom i izraženom mjernom nesigurnošću koncentracije standarda | mg |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
6. | Deoksinivalenol 3 glukuronid | s certifikatom i izraženom mjernom nesigurnošću koncentracije standarda | mg |  | 500 | 500 |  | 0 | 0
7. | Deoksinivalenol 15 glukuronid | s certifikatom i izraženom mjernom nesigurnošću koncentracije standarda | mg |  | 500 | 500 |  | 0 | 0
8. | Fenolftalein, 98+% | pakiranje od 5 grama | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
9. | Formaldehid, p.a. 36% | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
10. | Srebro nitrat 0,1mol/L (0,1N), titrival | paketić za 1 L | kom |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
11. | Kobalt(II) sulfat heptahidrat, 98+% | 10 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
12. | Izoamilni alkohol 99+% NORMAPUR anal.reagens; | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
13. | Kalij jodid p.a. | pakiranje od 50 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
14. | Sulfatna kiselina, 90-91% po Gerberu; | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
15. | Volumetrijski standard Natrijev hidroksid 0,1M | paketić za 1 L | kom |  | 5 | 5 |  | 0 | 0
16. | Kalijev kromat, ACS, 99.0% min | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
17. | Natrijev oksalat, 99.5+% | pakiranje 50 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
18. | Pelargonidin-3-O-rutinoside chloride | pakiranje od 5 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
19. | Pelargonidin 3-glukozid klorid referentna tvar | pakiranje od 10 mg, s deklaracijom o točnoj odvazi pakiranja | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
20. | Klorgenska kiselina, primarni farmeceutski standard, | pakiranjeod 25 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
21. | 4-hidroksibenzojeva kiselina | pakiranje od 50 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
22. | Trans-p-kumarinska kiselina,analitički standard 3 | pakiranje 50 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
23. | (+)-KATEHIN HIDRAT, >=98% (HPLC), praškast | pakiranje od 5 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
24. | 4-Hidroksi-3-metoksicinaminska kiselina, mješavina izomera, analitički standard | pakiranje od 100 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
25. | Kafeinska kiselina, >=98.0% (HPLC), kristalna | pakiranje od 5 grama | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
26. | Miricetin >=96.0%, kristalni | pakiranje od 10 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
27. | Kvercetin, farmaceutski sekundarni standard, slijediv do USP-a, Europska farmakopeja | pakiranje od 1 grama | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
28. | Kempferol, čistoće >=96% (HPLC), | pakiranje od 25mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
29. | Cijanidin 3-glukozid klorid referentna tvar | pakiranje od 10 mg, s deklaracijom o točnoj odvazi pakiranja | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
30. | Kafein, min 98,5%, food grade | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
31. | Aluminijev sulfat, min 99,9%, bez hidrata (anhidrat) | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
32. | Octena kiselina, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
33. | Dušična kiseline min 65%, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
34. | Fosforna kiselina , min 85%, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
35. | Perklorna kiselina, min 70%, p.a., | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
36. | Sumporna kiselina, min 96%, p.a. | pakiranje od 1L | kom |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
37. | Natrijev nitrit, kristalni, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
38. | natrijev karbonat, bezvodni, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
39. | Natrijev acetat trihidrat, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
40. | Aluminij klorid heksahidrat p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
41. | natrij hidroksid, p.a. | pakrianje od 250 g | kom |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
42. | Kalijev peroksodisulfat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
43. | 2,2′-Azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonska kiselina) diamonijeva sol (ABTS), ≥98% (HPLC) | pakiranje od 2 grama | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
44. | Vanilin, p.a. | pakiranje od 25 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
45. | L (+) Askorbinska kiselina, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
46. | Di-natrijev hidrogen fosfat heptahidrat p.a. | pakiranje od 200 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
47. | Natrijev dihidrogen fosfat monohidrat ≥98 %,. p.a. | pakiranje od 200 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
48. | Kalijev jodid p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
49. | Amonijev tiocijanat p.a., | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
50. | Bakar (II) nitrat trihidrat, p.a., | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
51. | Tween 20 | pakiranje od 100 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
52. | 3,5- dinitrosalicilna kiselina, p.a. | pakiranje od 100 g | km |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
53. | Natrij klorid, p.a. | pakiranje od 100 500g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
54. | Škrob, topljiv, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
55. | Kalijev natrijev tartarat tetrahidrat p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
56. | D-maltoza monohidrat, p.a | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
57. | 4-Nitrofenol, p.a. | pakiranje od 5 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
58. | Kalijev ferocijanid p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
59. | Butilirani hidroksitoluen (BHT), p.a | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
60. | L-Tirozin, ≥99.0% | pakiranje od 25 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
61. | natrijev hidrogenkarbonat, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
62. | 5,5-ditio-bis-(2-nitrobenzojeva kiselina), (DTNB, Ellman-ov reagens) p.a. | pakiranje od 10 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
63. | Acetiltiokolin jodid, ≥98% (TLC), p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
64. | TRIS (hidroksimetil) aminometan, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
65. | Folin-Ciocalteu reagens, reag. na fenol i za odr. Proteina | pakiranje od 100 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
66. | Natrijev hidrogen sulfit, p.a., standard barem HPLC kvalitete p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
67. | Amentoflavone, ≥98.0% (HPLC), standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 20 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
68. | Ginkgetin, ≥98.0% (HPLC), standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 20 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
69. | Izoginketin, ≥90.0% (HPLC), standard barem HPLC kvalitete | pakiranje 20 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
70. | bilobetin, ≥85.0% (HPLC), standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 20 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
71. | Apigenin, ≥95.0% (HPLC), standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 20 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
72. | Quercetin, ≥95% (HPLC), standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 10 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
73. | Rutin, ≥95.0% (HPLC), standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 10 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
74. | Kaempferol, ≥97.0% (HPLC), standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 10 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
75. | Genkwanin, ≥98.0% (HPLC), standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 10 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
76. | Sciadopitysin, ≥95.0% (HPLC), standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 10 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
77. | 2,2-difenil-1-picrilhidrazil slobodn radikal, ≥98% (HPLC), standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 1 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
78. | 2,2′-Azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonska kiselina) diamonijeva sol (ABTS), ≥98% (HPLC) | pakiranje od 2 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
79. | Linolna kiselina, ≥99%, p.a., standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 100 g | kom |  | 5 | 5 |  | 0 | 0
80. | Arbutin ≥98%, standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 10 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
81. | β-karoten, sintetski ≥93% (UV), prah, standard barem HPLC kvalitete | pakiranje od 5 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
82. | 2,6 dikloroindofenol natrijeva sol hidrat, za određivanje vitamina C | pakiranje od 5 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
83. | Oksalna kiselina ≥99% | pakiranje od 50 g | kom |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
84. | Askorbinska kiselina, čisti analitički standard sa certifikatom | pakiranje od 1000 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
85. | Magnezijev karbonat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
86. | Natrijev bikarbonat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
87. | Agar tehnički | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
88. | Peptone bacteriological, | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
89. | Sabourad dekstrozni agar (SDA) | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
90. | MOPS pufer | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
91. | Octena kiselina, ledena, HPLC čistoće | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
92. | Vodikov peroksid, 3%, za mikrobiologiju, test katalaze, 100 mLSigma Aldrich ili jednakovrijedan | pakiranje od 100 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
93. | Željezo (II) sulfat heptahidrat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
94. | Željezo (III) klorid heksahidrat, 99+% p.a., | pakiranje od 250 g | kom |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
95. | Željezo (III) klorid, bezvodni, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
96. | Željezov (III) citrat, zeleni, 14,5-16 % Fe, p.a. | pakiranje od 50 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
97. | Živa klorid, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
98. | Vodik peroksid, 30%, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
99. | Urea, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
100. | Tween 80, p.a., | pakiranje od 100 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
101. | Trolox, 97%, p.a., | pakiranje od 5 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
102. | Triton X-100, p.a., | pakiranje od 500 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
103. | Trikloroctena kiselina, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
104. | Tiourea, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
105. | Titrival jod 0,01 M, p.a. | pakiranje od 100 g u dostupnom pakiranju | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
106. | Titrival jod monobromid 1L (jod monobromid u ledenoj octenoj kiselini 0,10 mol/L. Ibr | paketić za 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
107. | Titrival kloridna kiselina 0,01 M | paketić za 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
108. | Titrival kloridna kiselina 0,1 M | paketić za 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
109. | Titrival natrij hidroksid 0,01 M | paketić za 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
110. | Titrival natrij hidroksid 0,1 M | paketić za 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
111. | Titrival natrij hidroksid 0,25 M | paketić za 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
112. | Titrival natrij hidroksid 1 M | paketić za 1 L | kom |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
113. | Titrival natrij tiosulfat 0,01 M | paketić za 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
114. | Titrival natrij tiosulfat 0,1 M | paketić za 1 L | kom |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
115. | Titrival srebro nitrat 0,1 M | paketić za 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
116. | Sulfanilna kiselina, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
117. | Standard aroma: Vanillin prehrambena čistoća bez senzorskih nečistoća, 1,4 mg/kapsuli; | pakiranje od 5 komada u paketu | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
118. | Rezorcinol, p.a., | pakiranje od 100 g | kom |  | 3 | 3 |  | 0 | 0
119. | Srebro nitrat, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
120. | Saharoza, p.a. | pakiranje od 1 kg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
121. | Salicil aldehid, 98% | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
122. | Sephadex LH-20 | pakiranje od 1 pak | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
123. | Sorbitol ekstra čist | pakiranje od 0,5 kg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
124. | Propionska kiselina, ≥99.5 | pakiranje od 100 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
125. | Perklorna kiselina (HClO4) | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
126. | Olovo acetat, p.a., trihidrat | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
127. | Olovo nitrat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
128. | O-Ftaldialdehid, p.a. | pakiranje od 1 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
129. | Nitratna kiselina, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
130. | Natrijeva sol 2-6- diklorfenol-indofenola, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
131. | Natrijev jodid, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
132. | Natrijev sulfat dekahidrat | pakiranje od 1000 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
133. | Natrij karbonat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
134. | Natrij klorid, p.a. | pakiranje od 1000 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
135. | Natrij nitrat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
136. | Natrij nitrit, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
137. | Natrij sulfit, bezvodni, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
138. | Natrij tiosulfat pentahidrat, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
139. | Natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
140. | Natrij acetat, bezvodni, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
141. | Natrij azid, p.a. | pakiranje od 5 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
142. | Natrij bikarbonat | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
143. | Natrij bisulfit | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
144. | Natrij citrat dihidrat, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
145. | Natrij dihidrogenfosfat, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
146. | Natrij dodecil sulfat, čisti, 85% | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
147. | Natrij hidrogenfosfat | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
148. | Natrij hidrogenkarbonat, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
149. | Natrij jodid | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
150. | Kvarcni pijesak, fini, 0,1-0,5mm | pakiranje od 1000 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
151. | Limunska kiselina monohidrat, p.a. | pakiranje od 1000 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
152. | Lugolova otopina 100 mL | pakiranje od 100 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
153. | Magnezij sulfat heptahidrat, ACS reagent, ≥98% | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
154. | Magnezijev klorid heksahidrat, p.a | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
155. | Magnezijev sulfat bezvodni | pakiranje od 1 kg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
156. | Malahitno zelenilo (Malachite Green oxalate salt) | pakiranje od 25 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
157. | Mast silikonska, srednje viskozna | pakiranje od 35 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
158. | Metil crvenilo, indikator | pakiranje od 25 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
159. | Metilensko modrilo | pakiranje od 25 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
160. | Metiloranž, p.a. | pakiranje od 50 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
161. | Mliječna kiselina, 88%,p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
162. | Etilacetoacetat, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
163. | Etilendiamintetraoctena kiselina (EDTA) | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
164. | Fenil izotiocijanat, 98% | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
165. | Fenolftalein, indikator, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
166. | Formaldehid, p.a. | pakiranje od 1L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
167. | Fosforna kiselina, p.a. | pakiranje od 1L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
168. | Fruktoza, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
169. | Glicerol redestiliran, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
170. | Glicin, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
171. | Glukoza, p.a. | pakiranje od 1000 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
172. | Jabučna kiselina | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
173. | Jod sublimirani, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
174. | Kalcij hidroksid | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
175. | Kalcij klorid, bezvodni | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
176. | Kalij dihidrogenfosfat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
177. | Kalij heksacijanoferat (II) trihidrat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
178. | Kalij hidrogen fosfat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
179. | Kalij hidroksid, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
180. | Kalij jodid, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
181. | Kalij klorid, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
182. | Kalij metabisulfit (vinobran) | pakiranje od 1 kg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
183. | Kalij natrij tartarat | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
184. | Kalij nitrat, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
185. | Kalij permanganat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
186. | Kalij sulfat | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
187. | Kalij tiocijanat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
188. | Kloridna kiselina, 37%, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
189. | Kofein p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
190. | Kongo crvena | pakiranje od 10 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
191. | Krom sulfatna kiselina | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
192. | Ksilen, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
193. | Acetanhidrid, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
194. | Aktivni ugljen u prahu p.a. | pakiranje od 1 kg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
195. | Aldesol + | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
196. | Aluminij klorid heksahidrat, 99%, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
197. | Amonij acetat, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
198. | Amonij klorid, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
199. | Amonij nitrat, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
200. | Amonij sulfat, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
201. | Amonij tiocijanat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
202. | Amonijak, 25%, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
203. | Bakar (II) klorid, 97% | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
204. | Bakar (II) sulfat pentahidrat, p.a., krist. | pakiranje od 1000 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
205. | Benzojeva kiselina >99.5% | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
206. | Borna kiselina, p.a. | pakiranje od 1000 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
207. | Brom-krezol zeleno, indikator, p.a. | pakiranje od 1 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
208. | Bromofenol plavo | pakiranje od 25 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
209. | Bromtimol plavo | pakiranje od 5 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
210. | Cedrovo ulje (Ulje za imerziju) | pakiranje od 100 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
211. | Cink acetat dihidrat | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
212. | Cink sulfat heptahidrat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
213. | Coomassie brilliant Blue G-250 | pakiranje od 25 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
214. | D-(+)-Glukoza monohidrat, p.a | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
215. | D-Fruktoza, p.a. | pakiranje od 100 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
216. | Dikalij hidrogenfosfat, p.a. | pakiranje od 1000 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
217. | Dikalij hidrogenfosfat, p.a. | pakiranje od 250 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
218. | Dinatrij hidrogenfosfat bezvodni, 99,5-101%, p.a. | pakiranje od 500 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
219. | 4-Nitrofenol 99%, p.a. | pakiranje od 5 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | Ukupno bez PDV-a |  | 0

## OTAPALA
OTAPALA
| NAZIV STAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | PAKIRANJE | JM | Količina ses | Količina prehrambena | Ukupno okvrina količina za 12 mjeseci | Opis ponuđenog artikla (marka, tehičke karakteristike) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno za stavku bez PDV-a
1. | Kloroform p.a. | pakiranje od 1 L | kom | 2 | 1 | 3 |  | 0 | 0
2. | Aceton tehnički | pakiranje od 1 L | kom | 1 | 10 | 11 |  | 0 | 0
3. | Aceton, p.a. | u staklenoj boci, pakiranje od 1 L | kom |  | 12 | 12 |  | 0 | 0
4. | Etanol 96% p.a., denaturirani | pakiranje od 1 L | kom |  | 20 | 20 |  | 0 | 0
5. | Metanol, HPLC grade | pakiranje od 2.5 L | kom | 2 | 10 | 12 |  | 0 | 0
6. | Etanol 96%, p.a. | pakiranje od 1 L | kom | 5 | 21 | 26 |  | 0 | 0
7. | n-heksan, p.a. | pakiranje od 1L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
8. | izopropanol, p.a. | pakiranje od 1 L | kom | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 0
9. | n-propanol, p.a. | pakiranje od 1L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
10. | Diklorometan, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 |  |  | 0 | 0
11. | Dimetil-sulfoksid (DMSO), p.a. | pakiranje od 1 L | kom | 1 | 2 | 3 |  | 0 | 0
12. | Acetonitril za tekućinsku kromatografiju, ≥99,9%, pogodan za UPLC/UHPLC/Ultra HPLC-instrumente | pakiranje od 2,5 L | kom |  | 22 | 22 |  | 0 | 0
13. | Izopropanol, LC-MS, ≥99,9% | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
14. | Petrol eter, 40-60°C | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
15. | Etil acetat, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
16. | Benzen, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
17. | Dietil eter, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
18. | Toluen, p.a. | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | Ukupno bez PDV-a |  | 0

## REAGENSI-ENZIMI
REAGENSI I ENZIMI
| NAZIV STAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | PAKIRANJE | JM | Količina ses | Količina prehrambena | Ukupno okvrina količina za 12 mjeseci | Opis ponuđenog artikla (marka, tehičke karakteristike) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno za stavku bez PDV-a
1. | Dulbecco modificirani Eagleov medij (DMEM medij) | pakiranje od 500mL | kom | 10 |  | 10 |  | 0 | 0
2. | Dulbecco modificirani Eagleov medij (DMEM medij) s glukozom (4,5/L) s L-glutaminom | pakiranje od 500 mL | kom | 10 |  | 10 |  | 0 | 0
3. | toplinom inaktivirani fetalni goveđi serum pogodan za staničnu kulturu | pakiranje od 500 mL | kom | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
4. | Sterilna otopina L-glutamina (200 mM) pogodna za staničnu kulturu | pakiranje od 100 mL | kom | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
5. | Sterilna otopina D-glukoze (250 g/L) pogodna za staničnu kulturu | pakiranje od 50 mL | kom | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
6. | Penicillin-Streptomicin otopina (stabilizirana otopina s 10 000 jedinica penicilina i 10 mg streptomicina/mL, 0,1 μm filtrirana i pogodan za staničnu kulturu) | pakiranje od 100 mL | kom | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
7. | Kit za ispitivanje aktivnosti amilaze u uzorcima sline kolorimetrijski | komplet | kom | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
8. | Set za određivanje aktivnosti a-amilaze (Ceralpha metoda), K-CERA (MEGK-BETA3) | komplet | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
9. | α-amilaza (iz svinjske gušterače, EC 3.2.1.1), prah, CAS 9000-90-2, | pakiranje 10 mg | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
10. | Kit za određivanje mišjih anti-OVA IgG antitijela | komplet | kom | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
11. | Kit za određivanje mišjih anti-OVA IgG1 antitijela | komplet | kom | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
12. | Kit za određivanje mišjih anti-OVA IgG2a antitijela | komplet | kom | 1 |  | 1 |  | 0 | 0
13. | Ergotamin standard | u bočici za rekonstituciju s 5 mL otapala, s certifikatom i izraženom mjernom nesigurnošću koncentracije standarda100 mg/mL, bez otapala, suhi | mg |  | 500 | 500 |  | 0 | 0
14. | ELISA test kit za Patulin | pločice s 96 jažica | set |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
15. | Interni standard U-[13C21]-Deoksinivalenol 3 glukozid, 10 mg/mL u acetonitrilu, s certifikatom i izraženom mjernom nesigurnošću koncentracije standarda | pakiranje od 1,2 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
16. | Enološki tanini vr grape | pakiranje od 500 grama | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
17. | API 50 CHL test s pripadajućim reagensima | test za identifikaciju bakterija roda Lactobacillus; komplet | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
18. | API STAPH test s pripadajućim reagensima | test za identifikaciju bakterija roda Staphylococcus; komplet | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
19. | PhiX174 RF1 DNA | pakiranje od 50 μg | mg kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
20. | Žuč od goveda i ovaca, mješavina žučne kiseline | pakiranje od 25 grama | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
21. | Brzi test za kontrolu higijene površina uzimanjem brisa - detekcija organskih ostataka | (na osnovu promjene boje), pakiranje od 50 kom | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
22. | RPMI 1640 suha podloga, s glutaminom, bez bikarbonata; | pakiranje od 1 L | kom |  | 20 | 20 |  | 0 | 0
23. | CHROMagar™ Identification Listeria | pakiranje od 250 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
24. | CHROMagar™ Salmonella Plus | pakiranje od 5 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
25. | AgraQuant Aflatoxin (4-40 ppb) | pakiranje od 48 testova | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
26. | Goveđi serumski albumin (BSA), liofilizirani, kristalični, ≥ 98%, | pakiranje od 5 grama | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
27. | Puferi za kalibraciju konduktometra, vodljivost 1413 µS/cm | pakiranje od 30 kom | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
28. | Puferi za kalibraciju pH-metra, (pH 4,01;7,00;9,21), | pakiranje 3x10 | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
29. | Praškasti pripravak za pufer otopinu, (PBS, pH 7,4) | pakiranje od 10 kom | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
30. | Deterdžent za dekontaminaciju, Mucasol ili jednakovrijedan, | pakiranje od 5 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
31. | Fehling I, p.a. | pakiranje od 500 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
32. | Fehling II, p.a. | pakiranje od 500 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
33. | Sredstvo za pranje posuđa, Kemex A ili jednakovrijedan | pakiranje od 1 L | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
34. | Bradford reagens 1-1.4 mg/ml, Sigma Aldrich ili jednakovrijedan | pakiranje od 500 ml | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
35. | HPLC standard aflatoksina, miks B1, B2, G1, G2 u acetonitrilu, 0,5-2 ppm svakog | s certifikatom i izraženom mjernom nesigurnošću koncentracije standarda, ukupnog volumena 5 mL | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
36. | Pepsin (iz svinjske želučane sluznice), ≥250 jedinica/mg | pakiranje od 25 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
37. | Lipaza iz svinjske gušterače, Type II | pakiranje od 25 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
38. | Pankreatin iz svinjske gušterače | pakiranje od 25 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
39. | α-Amilaza iz svinjske gušterače,Type VI-B, ≥5 units/mg | pakiranje od 500000 jedinica | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
40. | Tirozinaza iz gljiva, liofilizirani prah, ≥1000 unit/mg | pakiranje od 25000 jedinica | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
41. | Acetilkolinesteraza iz Electrophorus electricus, Type VI-S, 200-1,000 units/mg protein | pakiranje od 500 jedinica | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
42. | b-gukuronidaza iz E. coli, tip IX-A, liofilizirani prah | pakiranje od 500000 jedinica | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
43. | Pankreatin iz svinjske gušterače | pakiranje od 25 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
44. | Pepsin iz svinjske želučane kiseline | pakiranje od 25 g | kom |  | 2 | 2 |  | 0 | 0
45. | Lipaza iz Rhizopus oryzae (praškasti) | parkiranje od 1 g | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | Ukupno bez PDV-a |  | 0

## OSTALO
OSTALO
| NAZIV STAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | PAKIRANJE | JM | Količina ses | Količina prehrambena | Ukupno okvrina količina za 12 mjeseci | Opis ponuđenog artikla (marka, tehičke karakteristike) | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno za stavku bez PDV-a
1. | koontakna ploča 1 (PCA + TTC + NEUTRALIZING/V.R.B.G. AGAR + PK/120) | pakiranje od 120 kom | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
2. | Oasis PRiME HLB cartrigde 1cc/30 mg kolone, 100 bo | pakiranje od 100 kolona | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
3. | Oasis PRiME HLB 96 well plate 30 mg kolone | pakiranje od 1 pločice | kom |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | Ukupno bez PDV-a |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
| STAVKA | IZNOS
1. | kemikalije | 0
2. | otapala | 0
3. | reagensi i enzimi | 0
4. | ostalo | 0
| Ukupno bez PDV-a | 0
| PDV | 0
| Sveukupno s PDVom | 0
U______________________________dana______________2022.g.
M.P.
Ime i prezime, potpis odgovorne osobe ponuditelja