## Poziv na dostavu ponude
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
KLASA: 406-01/26-01/41
UR. BROJ: 2186-0336-08/2-26-2
Varaždin, 19. svibnja 2026.
• gospodarskim subjektima
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Sveučilište Sjever (u nastavku: naručitelj), poziva Vas da dostavite ponudu u postupku jednostavne nabave Hiperspektralne kamere, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22.).
Ponuda se sastoji od popunjenih otključanih ružičastih ćelija Ponudbenog lista i Troškovnika u Microsoft Excelu iz privitka ovog Poziva.
Na adrese danko.markovinovic@unin.hr, ddrukelj@unin.hr, shutinec@unin.hr i dsamec@unin.hr u istoj poruci dostavlja se:
1. zahtjev za pojašnjenjem ovog Poziva i njegovih privitaka do 25. svibnja 2026. do 10,00 h (ukoliko je primjenjivo)
2. ponuda 26. svibnja 2026., u roku od 10,00-11,00 h.
Nakon isteka roka za dostavu ponude, stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu ove nabave pregledat će i ocijeniti ponudu. Ukoliko posljednje spremanje Ponudbenog lista i(ili) Troškovnika neće biti obavljeno prije početka roka za dostavu ponude, ponuda će biti odbijena.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Cijena ponude ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 22.000,00 € bez PDV-a.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor u trajanju do 90 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.
Ugovorne strane supotpisat će zapisnik o primopredaji čiji je sastavni dio jamstvo proizvođača isporučene robe.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi posebni porezi, trošarine, carine i ostali troškovi, ako postoje, kao i popusti.
Rok plaćanja je do 15 kalendarskih dana od dana zaprimanja i odobrenja računa za isporučenu robu sukladno zapisniku o primopredaji.
Kako bi štetu prouzročenu neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovora od strane isporučitelja, nakon pisanog upozorenja, naručitelj naknadio iz jamstva, isporučitelj će kod sklapanja ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10 % ugovorene vrijednosti bez PDV-a u obliku:
1. novčanog pologa uplaćenog na IBAN naručitelja HR4923900011101386168 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb s modelom «HR00», pozivom na br. «OIB uplatitelja» i opisom plaćanja «Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora – J 2026/65» ili
2. bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika, a
naručitelj će vratiti isporučitelju nenaplaćeni dio jamstva u roku do najviše 40 kalendarskih dana duljem od isteka ugovorenog roka isporuke predmeta nabave uz zadržavanje preslike bjanko zadužnice.
Ugovor se može izmijeniti tijekom njegovog trajanja bez provedbe nove nabave:
1. radi dodatne nabave od prvotnog ugovaratelja za kojom se ukazala potreba, a nije bila uključena u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja
a. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s predmetom nabave koji je nabavljen u okviru prvotne nabave te
b. prouzročila bi naručitelju značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova;
2. ako su ukupno ispunjeni sljedeći uvjeti
a. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti i
b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;
3. zbog općeg ili djelomičnoga pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugoga gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije odabira gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora;
4. zbog obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima;
5. ako se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotne nabave, dopustili prihvaćanje
a. gospodarskih subjekata različitih od prvotno odabranog,
b. ponuda različitih od prvotno prihvaćene ili
c. dodatnih sudionika u nabavu;
6. ako se izmjenom ne mijenja ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;
7. ako se izmjenom ne povećava značajno opseg ugovora kao i
8. ako novi ugovaratelj ne zamijeni onoga kojem je naručitelj prvotno dodijelio ugovor, izuzev u slučajevima iz t. 3-4, pri čemu ukupno povećanje cijene ne smije biti veće od 50% vrijednosti prvotnog ugovora i ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a mora biti manja od praga javne nabave, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje do 50% vrijednosti prvotnog ugovora procjenjuje se na temelju neto ukupne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Stručno povjerenstvo naručitelja:
izv.prof.dr.sc. Danko Markovinović, v.r.
Daria Duždević Rukelj, dipl.iur., v. r.
Simona Hutinec, mag.oec., v. r.
izv.prof.dr.sc. Dunja Šamec.,v.r.
Dostaviti:
1. https://www.unin.hr/category/javna_nabava/
2-5. Stručnom povjerenstvu naručitelja
6. Pismohrana

## Privitak 1.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 1.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Hiperspektralna kamera
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2026/65
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 2.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE HIPERSPEKTRALNE KAMERE
BR. | STAVKA | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  |  | PONUĐENO (upisati točne vrijednosti) | JEDINICA MJERE | TOČNA KOLIČINA | POJEDINAČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | Hiperspektralna kamera | Hiperspektralna SWIR kamera za linijsko snimanje u području kratkovalnog infracrvenog spektra (SWIR), proizvod mora imati CE oznaku |  |  |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Uređaj mora biti nov, nekorišten: |  | Proizveden najviše 12 mjeseci prije isporuke
|  | Namjena: |  | industrijska inspekcija sortiranje materrijala analiza prehrambenih proizvoda analiza minerala istraživačke i razvojne aktivnosti analiza materijala i okoliša
Nabavlja se profesionalni industrijski hiperspektralni sustav visoke brzine i visoke spektralne rezolucije
|  | Minimalna oprema: | napajanje i komunikacijski kablovi
upravljački i analitički softver
korisnička dokumentacija
tvornička spektralna kalibracija
dokumentacija za integraciju sustava
|  | Minimalni tehnički zahtjevi: | Spektralni raspon: | najmanje 900 - 1730 nm, sa pripadajućim softwerom za analizu slika i snimaka pri cijelom rasponu snimanja
|  |  | Prostorna rezolucija: | najmanje 1280 prostornih piksela
|  |  | Način snimanja: | kontinuirano linijsko snimanje
|  |  | Objektivan prihvat: | C-Mount kompatibilan
|  |  | Kućište: | robusno industrijsko metalno kućište
|  | Sustav mora omogućavati: | real-time hiperspektralno snimanje u SWIR području
akviziciju i pohranu hiperspektralnih podataka
vizualizaciju spektralnih podataka u stvarnom vremenu
definiranje ROI (Region of Interest) područja
spektralnu klasifikaciju i analizu materijala
integraciju u industrijske sustave strojnog vida
Pripadajući softver za analizu slika i snimaka pri cijelom rasponu snimanja
|  | Softverski paket mora omogućavati: | upravljanje kamerom i konfiguraciju parametara snimanja
pregled hiperspektralnih podataka u stvarnom vremenu te snimanje i reprodukciju podataka
spektralnu analizu
klasifikaciju i treniranje modela
podešavanje parametara senzora i akvizicije
izvoz podataka
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: | [8 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: | [8 empty] | 0
Sastavni dio ponude: |  | katalog ili drugi službeni dokument proizvođača, odnosno ovlaštenog distributera, odnosno ovlaštenog trgovačkog zastupnika proizvođača, s označenim specifikacijama iz ovog Troškovnika
Napomena: |  | u cijenu ponuda potrebno je uključiti troškove transporta i osiguranja transporta
dopušteno je ponuditi tehnički ekvivalentan ili napredniji sustav pod uvjetom da zadovoljava sve tražene funkcionalnosti i ispunjava minimalne tehničke zahtjeve
Isporuka: |  | do 90 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
Mjesto isporuke: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Odjel za prehrambenu tehnologiju, Trg Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | Nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Jamstvo: |  | minimalno 12 mjeseci, s osiguranim ovlaštenim servisom i rezervnim dijelovima u RH ili drugoj državi članici EU, rezervni dijelovi dostupni najmanje 5 godina, omogućena softverska nadogradnja tijekom jamstvenog razdoblja
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | [7 empty] | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: