## Poziv na dostavu ponude
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
KLASA: 406-01/26-01/44
UR. BROJ: 2186-0336-08/2-26-2
Varaždin, 27. svibnja 2026.
• gospodarskim subjektima
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Sveučilište Sjever (u nastavku: naručitelj), poziva Vas da dostavite ponudu u postupku jednostavne nabave Komora za uzgoj biljaka, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22.).
Ponuda se sastoji od popunjenih otključanih ružičastih ćelija Ponudbenog lista i Troškovnika u Microsoft Excelu iz privitka ovog Poziva.
Na adrese danko.markovinovic@unin.hr, ddrukelj@unin.hr, shutinec@unin.hr i dsamec@unin.hr u istoj poruci dostavlja se:
1. zahtjev za pojašnjenjem ovog Poziva i njegovih privitaka do 8. lipnja 2026. do 10,00 h (ukoliko je primjenjivo)
2. ponuda 9. lipnja 2026., u roku od 10,00-11,00 h.
Nakon isteka roka za dostavu ponude, stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu ove nabave pregledat će i ocijeniti ponudu. Ukoliko posljednje spremanje Ponudbenog lista i(ili) Troškovnika neće biti obavljeno prije početka roka za dostavu ponude ili ponuda ne bude u skladu s ovim Pozivom, ponuda će biti odbijena.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Cijena ponude ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 25.600,00 € bez PDV-a.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor u trajanju do 90 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.
Ugovorne strane supotpisat će zapisnik o primopredaji čiji je sastavni dio jamstvo proizvođača isporučene robe.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi posebni porezi, trošarine, carine i ostali troškovi, ako postoje, kao i popusti.
Rok plaćanja je do 15 kalendarskih dana od dana zaprimanja i odobrenja računa za isporučenu robu sukladno zapisniku o primopredaji.
Kako bi štetu prouzročenu neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovora od strane isporučitelja, nakon pisanog upozorenja, naručitelj naknadio iz jamstva, isporučitelj će kod sklapanja ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10 % ugovorene vrijednosti bez PDV-a u obliku:
1. novčanog pologa uplaćenog na IBAN naručitelja HR4923900011101386168 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb s modelom «HR00», pozivom na br. «OIB uplatitelja» i opisom plaćanja «Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora – JN 2026/13» ili
2. bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika, a
naručitelj će vratiti isporučitelju nenaplaćeni dio jamstva u roku do najviše 40 kalendarskih dana duljem od isteka ugovorenog roka isporuke predmeta nabave uz zadržavanje preslike bjanko zadužnice.
Ugovor se može izmijeniti tijekom njegovog trajanja bez provedbe nove nabave:
1. radi dodatne nabave od prvotnog ugovaratelja za kojom se ukazala potreba, a nije bila uključena u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja
a. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s predmetom nabave koji je nabavljen u okviru prvotne nabave te
b. prouzročila bi naručitelju značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova;
2. ako su ukupno ispunjeni sljedeći uvjeti
a. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti i
b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;
3. zbog općeg ili djelomičnoga pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugoga gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije odabira gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora;
4. zbog obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima;
5. ako se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotne nabave, dopustili prihvaćanje
a. gospodarskih subjekata različitih od prvotno odabranog,
b. ponuda različitih od prvotno prihvaćene ili
c. dodatnih sudionika u nabavu;
6. ako se izmjenom ne mijenja ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;
7. ako se izmjenom ne povećava značajno opseg ugovora kao i
8. ako novi ugovaratelj ne zamijeni onoga kojem je naručitelj prvotno dodijelio ugovor, izuzev u slučajevima iz t. 3-4, pri čemu ukupno povećanje cijene ne smije biti veće od 50% vrijednosti prvotnog ugovora i ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a mora biti manja od praga javne nabave, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje do 50% vrijednosti prvotnog ugovora procjenjuje se na temelju neto ukupne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Stručno povjerenstvo naručitelja:
izv.prof.dr.sc. Danko Markovinović, v.r.
Daria Duždević Rukelj, dipl.iur., v. r.
Simona Hutinec, mag.oec., v. r.
izv.prof.dr.sc. Dunja Šamec.,v.r.
Dostaviti:
1. https://www.unin.hr/category/javna_nabava/
2-5. Stručnom povjerenstvu naručitelja
6. Pismohrana

## Privitak 1.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 1.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
Naziv banke ponuditelja i IBAN:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
e-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
Naziv banke i IBAN:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Komora za uzgoj biljaka
Evidencijski broj Plana nabave: | JN 2026/13
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 2.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE KOMORE ZA UZGOJ BILJAKA
BR. | STAVKA | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENO | JEDINICA MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a
1. | Komora za uzgoj biljaka | Naziv proizvođača i ponuđenog tipa, model |  |  | kom. | 2 |  | 0
Uređaj mora biti nov, nekorišten
|  | Materijal izrade radnog prostora: | visokokvalitetni nehrđajući čelik 304 otporan na vodu, vodenu paru, vlažnost zraka, konzumne kiseline, kao i na slabe organske i anorganske kiseline pogodne za lako čišćenje i dezinfekciju
|  | Regulacija temperature: | mikroprocesorski regulator temperature rezolucije očitanja i regulacije temperature 0,01°C ili bolje
|  | Mogućnost namještanja temperature rada: | s uključenim svijetlom: 5°C - 60 °C ili bolje
s isključenim svijetlom: 0°C - 60 °C ili bolje
|  | Regulacija relativne vlage (RV) u komori: | vlaga podesiva u rasponu od 40%-90% RV ili bolje, pri cijelom temperaturnom području
homogenost vlage u rasponu 3-5& RV ili bolje, po cijelom volumenu
|  | Osvijetljene komore: | osvjetljenje s tri bočne strane
osvjetljenje s polica
regulacija osvjetljenja 0-25000 lux ili bolje
|  | Rashladni sistem: | Kompresorski sistem - rashladni medij R134a
|  | Police: | Minimalno 5 polica minimalne nosivosti 20 kg
|  | Dimenzije komore: | unutarnji volumen minimalno 300 L
radni prostor minimalno š x d x v (mm) 500x490x1200
ukupne dimenzije maksimalno š x d x v (mm) 700x600x2000
LCD ekran s pred programiranim programima
|  | Uređaj za spremanje podataka: | zapis podataka na printer
USB sučelje sa spremanjem podataka u stvarnom vremenu na internu memoriju s minimum 30 dana pohrane
Mehanička temperaturna zaštita u slučaju prekoračenja temperatura
|  | Napon: | 220/230 V 50-60 Hz
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [7 empty] | 0
Sastavni dio ponude: |  | katalog ili drugi službeni dokument proizvođača, odnosno ovlaštenog distributera, odnosno ovlaštenog trgovačkog zastupnika proizvođača, s označenim specifikacijama iz ovog Troškovnika
Napomena: |  | u cijenu ponude potrebno je uključiti troškove transporta i osiguranja transporta
instalaciju obavlja ovlašteni ponuditelj ili ovlašteni servis, sva oprema mora sadržavati sve potrebne dijelove i standarde za instalaciju
osnovna obuka na instrumentu u labaratoriju korisnika, u dogovoru s korisnikom, za 4 osobe
dostava sve raspoložive tehničke dokumentacije za opremu (upute za instalaciju, upute za korištenje i sl.)
nakon montaže obavezna validacija uređaja i to minimalno 9 točaka temperatura i 1 točka vlaga, nakon validacije dostavlja se zapisnik o validaciji, ovjeren od strane ovlaštenog servisera
Isporuka: |  | 150 dana od dana sklapanja ugovora
Mjesto isporuke: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Odjel za prehrambenu tehnologiju, Trg Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Jamstvo: |  | minimalno 3 godine jamstva od datuma potpisa primopredajnog zapisnika, s osiguranim ovlaštenim servisom i rezervnim dijelovima u RH ili drugoj državi članici EU, rezervni dijelovi dostupni najmanje 5 godina nakon prihvata opreme od strane korisnika
Vrijeme odaziva u slučaju kvara: |  | unutar 2 radna dana ( 09:00 - 17:00) od prijave kvara, tijekom jamstva
Vrijeme popravka: |  | u roku od 30 dana od obavijesti korisnika o kvaru tijekom jamstvenog roka, ako tijekom 30 dana oprema nije popravljena, Ponuditelj je obvezan isporučiti zamjenski dio do popravka dijela ili isporučiti novi komad
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | [6 empty] | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: