## Poziv na dostavu ponude
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
KLASA: 406-01/26-01/31
UR. BROJ: 2186-0336-08/2-26-5
Varaždin, 15. lipnja 2026.
• gospodarskim subjektima
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Sveučilište Sjever (u nastavku: naručitelj), poziva Vas da dostavite ponudu u postupku jednostavne nabave roba Nosivi senzorni sustavi za prevenciju pada - I. ponovljeni postupak, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22.).
Ponuda se sastoji od popunjenih otključanih ružičastih ćelija Ponudbenog lista i Troškovnika u Microsoft Excelu iz privitka ovog Poziva.
Na adrese danko.markovinovic@unin.hr, ddrukelj@unin.hr, shutinec@unin.hr i rribic@unin.hr istodobno u istoj poruci dostavlja se:
1. zahtjev za pojašnjenjem ovog Poziva i njegovih privitaka do 19. lipnja 2026. do 11,00 h (ukoliko je primjenjivo)
2. ponuda 23. lipnja 2026., u roku od 11,00-12,00 h.
Nakon isteka roka za dostavu ponude, stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu ove nabave pregledat će i ocijeniti ponudu. Ukoliko posljednje spremanje Ponudbenog lista i(ili) Troškovnika neće biti obavljeno prije početka roka za dostavu ponude ili ponuda ne bude sukladna ovom Pozivu, ponuda će biti odbijena.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Cijena ponude ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 8.000,00 € bez PDV-a.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor u trajanju od 30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi posebni porezi, trošarine, carine i ostali troškovi, ako postoje, kao i popusti.
Ugovorne strane supotpisat će zapisnik o primopredaji čiji je sastavni dio jamstvo za proizvođača isporučene robe.
Rok plaćanja je do 15 kalendarskih dana od dana zaprimanja računa za isporučenu robu sukladno zapisniku o primopredaji.
Kako bi štetu prouzročenu neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovora od strane isporučitelja, nakon pisanog upozorenja, naručitelj naknadio iz jamstva, isporučitelj će kod sklapanja ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10 % ugovorene vrijednosti bez PDV-a u obliku:
1. novčanog pologa uplaćenog na IBAN naručitelja HR4923900011101386168 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb s modelom «HR00», pozivom na br. «OIB uplatitelja» i opisom plaćanja «Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora – J 2026/54» ili
2. bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika, a
naručitelj će vratiti isporučitelju nenaplaćeni dio jamstva u roku do najviše 40 kalendarskih dana duljem od isteka ugovorenog roka izvršenja predmeta nabave uz zadržavanje preslike bjanko zadužnice.
Ugovor se može izmijeniti tijekom njegovog trajanja bez provedbe nove nabave:
1. radi dodatne nabave od prvotnog ugovaratelja za kojom se ukazala potreba, a nije bila uključena u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja
a. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s predmetom nabave koji je nabavljen u okviru prvotne nabave te
b. prouzročila bi naručitelju značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova;
2. ako su ukupno ispunjeni sljedeći uvjeti
a. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti i
b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;
3. zbog općeg ili djelomičnoga pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugoga gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije odabira gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora;
4. zbog obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima;
5. ako se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotne nabave, dopustili prihvaćanje
a. gospodarskih subjekata različitih od prvotno odabranog,
b. ponuda različitih od prvotno prihvaćene ili
c. dodatnih sudionika u nabavu;
6. ako se izmjenom ne mijenja ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;
7. ako se izmjenom ne povećava značajno opseg ugovora kao i
8. ako novi ugovaratelj ne zamijeni onoga kojem je naručitelj prvotno dodijelio ugovor, izuzev u slučajevima iz t. 3-4, pri čemu ukupno povećanje cijene ne smije biti veće od 50% vrijednosti prvotnog ugovora i ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a mora biti manja od praga javne nabave, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje do 50% vrijednosti prvotnog ugovora procjenjuje se na temelju neto ukupne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Stručno povjerenstvo naručitelja:
izv. prof. dr. sc. Danko Markovinović, v.r.
Daria Duždević Rukelj, dipl.iur., v. r.
Simona Hutinec, mag.oec., v. r.
izv.prof.dr.sc. Rosana Ribić,v.r.
Dostaviti:
1. https://www.unin.hr/category/javna_nabava/
2-5. Stručnom povjerenstvu naručitelja
6. Pismohrana

## Privitak 1.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 1.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Naziv banke:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Nosivi senzorni sustavi za prevenciju pada - I. ponovljeni postupak
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2026/54
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 2.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE NOSIVIH SENZORNIH SUSTAVA ZA PREVENCIJU PADA - I. PONOVLJENI POSTUPAK
BR. | STAVKA | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENO | JEDINICA MJERE | TOČNA KOLIČINA | POJEDINAČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | Nosivi senzorski sustav za prevenciju pada | Triaksijalni MEMS akcelerometar za mjerenje aktivnosti |  |  | kom. | 20 |  | 0
|  | Raspon mjerenja: | minimalno +/- 8g
|  | Rezolucija: | minimalno 12-bitna (3,9 mg)
|  | Frekvencija uzorkovanja: | podesiva od 10 Hz do 100 Hz
|  | Memorija: | minimalno 0,5 GB nepromjenjive flash memorije
|  | Maksimalno razdoblje logiranja: | minimalno 30 dana na 20 Hz
|  | Baterija: | puniva litij-ion polimer baterija
|  | Trajanje baterije: | min. 30 dana na 20 Hz
|  | Vrijeme punjenja: | minimalno 90% napunjenosti za 2 sata
|  | Zaštita od vlage: | vodootporan do min. 10 metara (min IP67 certifikat-1m 24 sata)
|  | Zaštita od prašine: | potpuno zaštićen od prašine (IP67)
|  | Senzor svjetlosti: | digitalni senzor ambijentalne svijetlosti
|  | Raspon mjerenja svjetlosti: | 0-20,000 Lux (tipično)
|  | Valna duljina: | maks. valna duljina 560 nm
|  | Rezolucija svijetlosti: | 3-48 Lux (dinamički)
|  | Točnost mjerenja svjetlosti: | ± 10% pri 1000 Lux kalibraciji
|  | Senzor temperature: | digitalni senzor temperature
|  | Raspon mjerenja temperature: | od 0° do 60°
|  | Rezolucija temperature: | 0.25°C
|  | Točnost mjerenja temperature: | ± 1°C
|  | Frekvencija mjerenja temperature: | minimalno svakih 30 sekundi
|  | Interni sat: | kvarc (Quartz) ili jednakovrijedno
|  | Frekvencija sata: | minimalno 32.768 kHz
|  | Točnost sata: | ± 20 ppm (± 1.7 sec dnevno)
|  | USB priključak: | minimalno USB 2.0 za prijenos podataka i punjenje
|  | Format podataka: | otvoreni format podataka s neobrađenim (raw) podacima
|  | Izvoz podataka: | podrška za izvoz u standardne formate za analizu
|  | Dimenzije uređaja: | približno 43x40x13 mm
|  | Težina uređaja: | maksimalno 16 g (bez remena)
|  | Kućište: | PC/ABS materijal medicinske razine
|  | Svjetlosni vodič: | PC materijal medicinske razine
Kontakti za podatke
|  | Remen: | poliuretanska (PU) smola, crni remen za zglob
|  | Otpornost na mehanički udar: | otporan na pad s minimalno 0,5m
|  | Radna temperatura: | 5° do 40°C
|  | Mogućnost nošenja: | neprekidno 24 sata, nošenje na zglobu, nadlaktici ili drugoj tjelesnoj lokaciji
|  | Software: | uključen softver za Windows i/ili Apple računala za konfiguraciju i preuzimanje podataka
|  | Tehnička podrška: | telefonska podrška tijekom radnog vremena (08:30 - 16:30 GMT)
Uključena besplatna grupna obuka
Uređaj je registriran kao medicinski uređaj
Proizvod mora imati CE oznaku
Jamstvo minimalno 12 mjeseci
2. | Punjač/stanica za preuzimanje podataka | 4-UP punjač/stanica za preuzimanje s USB kabelom |  |  | kom. | 3 |  | 0
Mogućnost istovremenog punjenja i preuzimanja podataka za 4 uređaja
USB 2.0 sučelje
Kompatibilnost s uređajima
Uključeni USB kabel
3. | Alat za održavanje | Alat sa spring bar iglama za skidanje/zamjenu remena |  |  | kom. | 1 |  | 0
Kompatibilnost s 20 mm spring bar sustavom
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: | [7 empty] | 0
Sastavni dio ponude: |  | katalog ili drugi službeni dokument proizvođača, odnosno ovlaštenog distributera, odnosno ovlaštenog trgovačkog zastupnika proizvođača, s označenim specifikacijama iz ovog Troškovnika
Isporuka: |  | do 30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora, dostava uključena u cijenu ponude
Mjesto isporuke: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Odjel za sestrinstvo, Ulica 104. Brigade 3, 42000 Varaždin
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | [5 empty] | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: