## Poziv na dostavu ponude
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
KLASA: 406-01/26-01/39
UR. BROJ: 2186-0336-08/2-26-2
Varaždin, 30. lipnja 2026.
• gospodarskim subjektima
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Sveučilište Sjever (u nastavku: naručitelj), poziva Vas da dostavite ponudu u postupku jednostavne nabave opreme za procjenu ravnoteže, podijeljene na grupe:
1. Posturografska platforma,
2. Posturomed za testiranje reaktivne ravnoteže i
3. Y balance test za procjenu dinamičke ravnoteže
na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22.)
Ponuda se sastoji od popunjenih otključanih ružičastih ćelija Ponudbenog lista i Troškovnika u Microsoft Excelu iz privitka ovog Poziva.
Na adrese danko.markovinovic@unin.hr, ddrukelj@unin.hr, shutinec@unin.hr i rribic@unin.hr u istoj poruci dostavlja se:
1. zahtjev za pojašnjenjem ovog Poziva i njegovih privitaka do 6. srpnja 2026. do 10,00 h (ukoliko je primjenjivo)
2. ponuda 7. srpnja 2026., u roku od 11,00-12,00 h.
Nakon isteka roka za dostavu ponude, stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu ove nabave pregledat će i ocijeniti ponudu. Ukoliko posljednje spremanje Ponudbenog lista i(ili) Troškovnika neće biti obavljeno prije početka roka za dostavu ponude, ponuda će biti odbijena.
Ponuditelju je omogućeno podnošenje ponude za jednu ili više grupa ovog postupka nabave. Ponuditelj koji dostavlja ponude za sve grupe, može dostaviti ponudu u jednoj poruci.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Cijena ponude ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave:
1. Posturografska platforma u iznosu od 3.900,00 € bez PDV-a,
2. Posturomed za testiranje reaktivne ravnoteže u iznosu od 1.900,00 € bez PDV-a i
3. Y Balance test za procjenu dinamičke ravnoteže u iznosu od 200,00 € bez PDV-a.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor u trajanju do 20 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi posebni porezi, trošarine, carine i ostali troškovi, ako postoje, kao i popusti.
Ugovor će se sklopiti posebno za svaku grupu predmeta nabave. Ako je ponuda istog ponuditelja odabrana u više grupa, s tim ponuditeljem sklopit će se 1 ugovor za sve grupe.
Rok plaćanja je do 15 kalendarskih dana od dana zaprimanja računa za isporučenu robu sukladno zapisniku o primopredaji.
Kako bi štetu prouzročenu neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovora od strane isporučitelja, nakon pisanog upozorenja, naručitelj naknadio iz jamstva, isporučitelj će kod sklapanja ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10 % ugovorene vrijednosti bez PDV-a u obliku:
1. novčanog pologa uplaćenog na IBAN naručitelja HR4923900011101386168 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb s modelom «HR00», pozivom na br. «OIB uplatitelja» i opisom plaćanja «Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora – J 2026/90» ili
2. bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika, a
naručitelj će vratiti isporučitelju nenaplaćeni dio jamstva u roku do najviše 40 kalendarskih dana duljem od isteka ugovorenog roka izvršenja predmeta nabave uz zadržavanje preslike bjanko zadužnice.
Ugovor se može izmijeniti tijekom njegovog trajanja bez provedbe nove nabave:
1. radi dodatne nabave od prvotnog ugovaratelja za kojom se ukazala potreba, a nije bila uključena u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja
a. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s predmetom nabave koji je nabavljen u okviru prvotne nabave te
b. prouzročila bi naručitelju značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova;
2. ako su ukupno ispunjeni sljedeći uvjeti
a. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti i
b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;
3. zbog općeg ili djelomičnoga pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugoga gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije odabira gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora;
4. zbog obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima;
5. ako se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotne nabave, dopustili prihvaćanje
a. gospodarskih subjekata različitih od prvotno odabranog,
b. ponuda različitih od prvotno prihvaćene ili
c. dodatnih sudionika u nabavu;
6. ako se izmjenom ne mijenja ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;
7. ako se izmjenom ne povećava značajno opseg ugovora kao i
8. ako novi ugovaratelj ne zamijeni onoga kojem je naručitelj prvotno dodijelio ugovor, izuzev u slučajevima iz t. 3-4, pri čemu ukupno povećanje cijene ne smije biti veće od 50% vrijednosti prvotnog ugovora i ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a mora biti manja od praga javne nabave, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje do 50% vrijednosti prvotnog ugovora procjenjuje se na temelju neto ukupne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Stručno povjerenstvo naručitelja:
izv.prof.dr.sc. Danko Markovinović, v.r.
Daria Duždević Rukelj, dipl.iur., v. r.
Simona Hutinec Magdalenić, mag.oec., v. r.
izv.prof.dr.sc. Rosana Ribić, v.r.
Dostaviti:
1. https://www.unin.hr/category/javna_nabava/
2-5. Stručnom povjerenstvu naručitelja
6. Pismohrana

## Privitak 1a.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 1a.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Naziv banke ponuditelja:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Naziv banke podizvoditelja:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Nabava opreme za procjenu ravnoteže
Grupa 1. Posturografska platforma
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2026/90
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 1b.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 1b.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE OPREME ZA PROCJENU RAVNOTEŽE
GRUPA 1. POSTUROGRAFSKA PLATFORMA
BR. | STAVKA | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENO | JEDINICA MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | Posturografska platforma | Sustav mora biti registriran kao medicinski proizvod najmanje klase I (ili ekvivalentno) |  |  | kom. | 1 |  | 0
Proizvođač mora primjenjivati standard upravljanja kvalitetom za medicinske uređaje (npr. ISO 13485 ili ekvivalentno, prema uvjetima naručitelja)
|  | Uređaj mora biti potpuno nov, nekorišten: | Proizveden najviše 12 mjeseci prije isporuke
|  | Namjena: | Objektivna procjena statičke i dinamičke ravnoteže, procjena rizika od pada, trening ravnoteže i rehabilitacija
|  | Primjena: | Fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, gerijatrija, sportska medicina i znanstvena istraživanja
Sustav mora imati znanstveno potvrđenu točnost i pouzdanost (objavljeni radovi o validaciji i pouzdanosti)
|  | Maksimalna nosivost korisnika: | Najmanje 150 kg ili više, prema deklaraciji proizvođača
|  | Mjerenja: | Platforma mora mjeriti centar pritiska (CoP) i posturalno njihanje u medijalno–lateralnoj i antero–posteriornoj osi
|  | Mjerna platforma: | Mora biti prijenosne konstrukcije, male mase, pogodna za jednostavan transport, mora imati integriranu ručku ili drugo rješenje za sigurno prenošenje, površina mjerne platforme mora biti protuklizna, pogodna za bosu nogu i obuću, mora imati protuklizne nožice ili drugi mehanizam protiv klizanja
|  | Pohrana: | Softver mora automatski pohranjivati rezultate u bazu podataka s mogućnošću pregleda prethodnih testiranja istog pacijenta
|  | Prijenos: | Povezivanje mjerne platforme i računala mora biti putem USB sučelja
|  | Izvoz podataka: | Softver mora omogućavati izvoz rezultata i izvještaja u uobičajenim formatima (npr. PDF, CSV)
Softver mora podržavati standardizirane protokole testiranja ravnoteže i procjene rizika od pada
Softver mora sadržavati adržavati opći test ravnoteže i rizika od pada s kvantitativnim rezultatom posturalnog njihanja
Softver mora sadržavati test raspodjele tjelesne težine / asimetričnog opterećenja
Softver mora sadržavati test raspodjele tjelesne težine / asimetričnog opterećenja
Softver mora sadržavati CTSIB ili modificirani CTSIB protokol
Softver mora sadržavati test stajanja na jednoj nozi
Softver mora omogućavati trenažne protokole ravnoteže uz vizualni biofeedback kretanja CoP-a u stvarnom vremenu
Softver mora omogućavati prilagodbu parametara protokola (trajanje probe, broj ponavljanja, pauze)
Softver mora prikazivati rezultate numerički i grafički (ukupno posturalno njihanje, grafički prikaz CoP-a)
Softver mora omogućavati klasifikaciju rizika od pada i/ili usporedbu s normativnim vrijednostima prema dobi i spolu, gdje je dostupno
Softver mora biti kompatibilan s računalima na Intel ili AMD procesorskoj platformi
Nadogradnje softvera unutar iste glavne verzije moraju biti dostupne bez dodatne naplate tijekom trajanja jamstva
|  | Operativni sustav: | Sustav mora biti kompatibilan s Windows 10 ili novijim operativnim sustavima
Sustav mora omogućavati rad bez stalne internetske veze (offline rad)
|  | Napajanje: | Napajanje mjerne platforme putem USB veze s računalom, bez zasebnog mrežnog napajanja
Ponuditelj mora osigurati edukaciju osoblja za rad sa sustavom i osnovnu interpretaciju rezultata (na lokaciji ili online)
Ponuditelj mora osigurati pristup mrežnim resursima proizvođača (video upute, priručnici, nadogradnje softvera) za vrijeme trajanja jamstva
Ponuditelj mora osigurati tehničku podršku (daljinski i/ili na lokaciji) tijekom razdoblja jamstva
U cijenu uključena doprema, instalacija, puštanje u rad i provjera ispravnosti mjerenja
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: | [7 empty] | 0
Sastavni dio ponude: |  | Katalog ili drugi službeni dokument proizvođača, odnosno ovlaštenog distributera, odnosno ovlaštenog trgovačkog zastupnika proizvođača, s označenim specifikacijama iz ovog Troškovnika
Upute za uporabu moraju biti dostupne najmanje na engleskom jeziku, poželjno i na hrvatskom ili drugom službenom jeziku EU
Isporuka: |  | do 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
Mjesto isporuke: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Odjel za sestrinstvo, Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | Nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Jamstvo: |  | Minimalno jamstvo 2 godine na mjernu platformu i softversku licencu ili dulje, ako proizvođač tako deklarira
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | [5 empty] | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2a.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 2a.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Naziv banke ponuditelja:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Naziv banke podizvoditelja:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Nabava opreme za procjenu ravnoteže
Grupa 2. Posturomed za testiranje reaktivne ravnoteže
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2026/90
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2b.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 2b.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE OPREME ZA PROCJENU RAVNOTEŽE
GRUPA 2. POSTUROMED ZA TESTIRANJE REAKTIVNE RAVNOTEŽE
BR. | STAVKA | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENO | JEDINICA MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | Posturomed za testiranje reaktivne ravnoteže | Neuroortopedski dijagnostički, preventivni i terapijski uređaj sa dozirano prigušenom nestabilnom podlogom za sensomotorički trening |  |  | kom. | 1 |  | 0
Uređaj mora biti registriran kao medicinski proizvod klase I u skladu s MDR 2017/745 ili ekvivalentno
Profesionalna izvedba, proizvedeno u Njemačkoj ili ekvivalentnoj razini kvalitete („Made in Germany“ kao referentni standard kvalitete)
|  | Uređaj mora biti potpuno nov, nekorišten: | Proizveden najviše 12 mjeseci prije isporuke
|  | Konstrukcija: | Konstrukcija za stacionarnu uporabu, s trostranim zaštitnim/ potpor­nim rukohvatom (3‑strano gelender) za sigurnost tijekom vježbi. Ugrađeni transportni kotačići za jednostavno premještanje uređaja.
|  | Dimenzije uređaja: | Ukupne dimenzije uređaja približno 85 x 85 x 114 cm (Š x D x V) ili ekvivalentno.
|  | Terapijska površina: | Terapijska površina dimenzija približno 60 x 60 cm, označena križem / centrirajućim krugom radi bolje optičke orijentacije i standardizacije testova, ovješena na specijalne oscilirajuće elemente koji omogućuju dozirano prigušene odmakne pokrete u definiranom frekvencijskom području, s mogućnošću podešavanja amplitude titranja.
Terapijska površina s protukliznim premazom (npr. plastificirana površina) pogodna za rad u obući
Prigušni elementi moraju osiguravati meko, amortizirano i kontrolirano njihanje površine
Uključena intervencijska vuča (interventionszug) s više točaka pričvršćenja (npr. 12 ušica) za ručno smirivanje podloge i ciljano izbacivanje iz ravnoteže tijekom reaktivnog treninga
|  | Težina uređaja: | Vlastita težina uređaja približno 42 kg
|  | Nosivost korisnika: | Najmanje 180 kg
|  | Frekvencijski raspon osciliranja: | Približno 1,0–3,2 Hz (otkočeno) i 2,0–4,2 Hz (kočeno) ili ekvivalentno
Dva oscilacijska kruga, od kojih je jedan 2‑put kočiv / blokirajući (mogućnost blokade u dvije razine)
|  | Sustav: | Mora biti prikladan za neuroortopedsku dijagnostiku, prevenciju i terapiju poremećaja posture i balansa, uključujući standardizirane testove kao što je PosturoKybernetikTest (PKT) ili ekvivalentni test
Mogućnost proširenja dodatnim modulima za ciljanu stabilizaciju kukova, koljena i skočnih zglobova, te za standardizirane vježbe koraka (step‑mat) ili ekvivalentne dodatke
U cijenu mora biti uključena isporuka, montaža, puštanje u rad i kratka edukacija korisnika na lokaciji naručitelja
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: | [7 empty] | 0
Sastavni dio ponude: |  | Katalog ili drugi službeni dokument proizvođača, odnosno ovlaštenog distributera, odnosno ovlaštenog trgovačkog zastupnika proizvođača, s označenim specifikacijama iz ovog Troškovnika
Uključene detaljne upute za uporabu na engleskom ili njemačkom jeziku; poželjno hrvatski prijevod ili sažetak prema pravilima naručitelja.
Isporuka: |  | do 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
Mjesto isporuke: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Odjel za sestrinstvo, Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | Nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Jamstvo: |  | Minimalno jamstvo 2 godine za profesionalnu upotrebu, s osiguranim ovlaštenim servisom i rezervnim dijelovima u RH ili drugoj državi članici EU.
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | [5 empty] | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 3a.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 3a.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Naziv banke ponuditelja:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Naziv banke podizvoditelja:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Nabava opreme za procjenu ravnoteže
Grupa 3. Y Balance test za procjenu dinamičke ravnoteže
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2026/90
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 3b.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 3b.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE OPREME ZA PROCJENU RAVNOTEŽE
GRUPA 3. Y BALANCE TEST ZA PROCJENU DINAMIČKE RAVNOTEŽE
BR. | STAVKA | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | PONUĐENO | JEDINICA MJERE | TOČNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | Y Balance test za procjenu dinamičke ravnoteže | Visokokvalitetni komplet za Y-Balance Test (YBT) - PREMIUM (drvo) |  | kom. | 1 |  | 0
Profesionali sustav za testiranje za analizu funkcionalne simetrije
Uključuje praktičnu torbu za nošenje, upute i list za procjenu
Materijal: visokokvalitetno bambusovo drvo
Težina: cca. 10 kg
Posebno stabilan PREMIUM dizajn
Idealno za procjenu performansi prije/poslije rehabilitacije
Za praćenje napretka u treningu
Precizno centimetarsko skaliranje za točne rezultate mjerenja
Jednostavno sklapanje, brzo postavljanje i odlaganje
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: | [6 empty] | 0
Sastavni dio ponude: |  | Katalog ili drugi službeni dokument proizvođača, odnosno ovlaštenog distributera, odnosno ovlaštenog trgovačkog zastupnika proizvođača, s označenim specifikacijama iz ovog Troškovnika
Upute za uporabu moraju biti dostupne najmanje na engleskom jeziku, poželjno i na hrvatskom ili drugom službenom jeziku EU
Isporuka: |  | do 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
Mjesto isporuke: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Odjel za sestrinstvo, Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | Nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Mjesto i datum sastavljanja ponude: |  |  |  |  | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: