## Poziv na dostavu ponude
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
KLASA: 406-01/26-01/34
UR. BROJ: 2186-0336-08/2-26-5
Varaždin, 15. lipnja 2026.
• gospodarskim subjektima
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Sveučilište Sjever (u nastavku: naručitelj), poziva Vas da dostavite ponudu u nabavi Prijenosnog denzitometra - I. ponovljeni postupak, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22.).
Ponuda se sastoji od popunjenih otključanih ružičastih ćelija Ponudbenog lista i Troškovnika u Microsoft Excelu iz privitka ovog Poziva.
Na adrese danko.markovinovic@unin.hr, ddrukelj@unin.hr, shutinec@unin.hr i rribic@unin.hr u istoj poruci dostavlja se:
1. zahtjev za pojašnjenjem ovog Poziva i njegovih privitaka do 19. lipnja 2026. do 10,00 h (ukoliko je primjenjivo)
2. ponuda 23. lipnja 2026., u roku od 12,00-13,00 h.
Nakon isteka roka za dostavu ponude, stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu ove nabave pregledat će i ocijeniti ponudu. Ukoliko posljednje spremanje Ponudbenog lista i(ili) Troškovnika neće biti obavljeno prije početka roka za dostavu ponude ili ponude ne bude sukladna ovom Pozivu, ponuda će biti odbijena.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Cijena ponude ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 5.000,00 € bez PDV-a.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor u trajanju do 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi posebni porezi, trošarine, carine i ostali troškovi, ako postoje, kao i popusti. U cijenu je uključena dostava, instalacija, puštanje u rad, početna kalibracija, provjera ispravnosti mjerenja te edukacija korisnika na lokaciji naručitelja.
Ugovorne strane supotpisat će zapisnik o primopredaji čiji je sastavni dio jamstvo proizvođača isporučene robe.
Rok plaćanja je do 15 kalendarskih dana od dana zaprimanja računa sukladno zapisniku o primopredaji.
Kako bi štetu prouzročenu neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovora od strane isporučitelja, nakon pisanog upozorenja, naručitelj naknadio iz jamstva, isporučitelj će kod sklapanja ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10 % ugovorene vrijednosti bez PDV-a u obliku:
1. novčanog pologa uplaćenog na IBAN naručitelja HR4923900011101386168 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb s modelom «HR00», pozivom na br. «OIB uplatitelja» i opisom plaćanja «Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora – J 2026/57» ili
2. bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika, a
naručitelj će vratiti isporučitelju nenaplaćeni dio jamstva u roku do najviše 40 kalendarskih dana duljem od isteka ugovorenog roka izvršenja predmeta nabave uz zadržavanje preslike bjanko zadužnice.
Ugovor se može izmijeniti tijekom njegovog trajanja bez provedbe nove nabave:
1. radi dodatne nabave od prvotnog ugovaratelja za kojom se ukazala potreba, a nije bila uključena u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja
a. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s predmetom nabave koji je nabavljen u okviru prvotne nabave te
b. prouzročila bi naručitelju značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova;
2. ako su ukupno ispunjeni sljedeći uvjeti
a. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti i
b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;
3. zbog općeg ili djelomičnoga pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugoga gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije odabira gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora;
4. zbog obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima;
5. ako se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotne nabave, dopustili prihvaćanje
a. gospodarskih subjekata različitih od prvotno odabranog,
b. ponuda različitih od prvotno prihvaćene ili
c. dodatnih sudionika u nabavu;
6. ako se izmjenom ne mijenja ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;
7. ako se izmjenom ne povećava značajno opseg ugovora kao i
8. ako novi ugovaratelj ne zamijeni onoga kojem je naručitelj prvotno dodijelio ugovor, izuzev u slučajevima iz t. 3-4, pri čemu ukupno povećanje cijene ne smije biti veće od 50% vrijednosti prvotnog ugovora i ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a mora biti manja od praga javne nabave, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje do 50% vrijednosti prvotnog ugovora procjenjuje se na temelju neto ukupne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Stručno povjerenstvo naručitelja:
izv.prof.dr.sc. Danko Markovinović,v.r.
Daria Duždević Rukelj, dipl.iur., v. r.
Simona Hutinec, mag.oec., v. r.
izv.prof.dr.sc. Rosana Ribić,v.r.
Dostaviti:
1. https://www.unin.hr/category/javna_nabava/
2-5. Stručnom povjerenstvu naručitelja
6. Pismohrana

## Privitak 1.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 1.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Naziv banke:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Prijenosni denzitometar - I. ponovljeni postupak
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2026/57
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 2.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE PRIJENOSNOG DENZITOMETRA - I. PONOVLJENI POSTUPAK
BR. | STAVKA | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENO | JEDINICA MJERE | TOČNA KOLIČINA | POJEDINAČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | Prijenosi denzitometar | Prijenosni ultrazvučni denzitometar za mjerenje mineralne gustoće kosti na petnoj kosti (calcaneus) u svrhu probira osteoporoze: |  |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Uređaj mora biti potpuno nov, nekorišten: | Proizveden najviše 12 mjeseci prije isporuke
Ultrazvučna metoda mjerenja bez ionizirajućeg zračenja
Mjerenje parametara brzine prolaska ultrazvuka (SOS) i /ili širenja snopa (BUA) te izračun indeksa kvalitete kosti/T-score
|  | Prikaz rezltata najmanje: | T-score, Z-score i klasifikacija (normalna kost, osteopenija, osteoporoza) prema relevantnim smjernicama
|  | Vrijeme mjerenja: | najviše 30-60 sekundi po pojedinoj osobi
|  | Ponovljivost mjerenja: | visoka, koeficijent varijacije ili preciznosti prema specifikaciji proizvođača, npr.repetitivna pogreška manja ili jednaka 1%
|  | Pozicioniranje stopala: | jednostavno, uz ergonomsku potporu i vodilice, prilagođeno odraslim i starijim osobama
|  | Način rada: | rad u "suhom" načinu ili uz minimalnu količinu gela, bez potrebe za vodnom kupelji (ukoliko proizvođač koristi takav koncept navesti)
|  | Zaslon: | integrirani zaslon u boji za prikaz rezultata i krivulja, minimalne dijagonale (npr. 8-10" ili prema ponudi)
|  | Ugrađeni ili vanjski pisač za ispis rezultata: | T-score, Z-score, grafički prikaz, podaci o pacijentu
|  | Softver: | softver za upravljanje pacijentima, pohranu i pregled rezultata, mogućnost pretraživanja po imenu, datumu, T-score vrijednosti
|  | Pohrana i prijenos podataka: | mogućnost spremanja i prijenosa podataka (npr. USB, LAN ili WI-FI, ovisno o modelu) radi integracije u informatički sustav ili izvoz u standardne formate (PDF,CSV i sl.)
|  | Unos podataka: | mogućnost unosa osnovnih podataka o ispitaniku (ime, ID, dob, spol, visina, težina)
|  | Baza referentnih vrijednosti (norme): | prema dobi i spolu za odraslu populaciju (po mogućnosti europske/nativne populacije)
|  | Dimenzije: | kompaktne, masa prilagođena prijenosnoj uporabi (npr.manje ili jednake 20 kg; točne vrijednosti navodi ponuditelj)
|  | Način rada: | mogućnost na električnu mrežu (220-240 V, 50/60 Hz), po mogućnosti s ugrađenom baterijom ili UPS-om za kratkotrajni rad bez mreže
|  | Radni uvjeti: | temperatura i vlažnost u standardnom rasponu za medicinske uređaje (prema specifikaciji proizvođača)
|  | Sučelje: | sučelje na engleskom jeziku obavezno, hrvatsko sučelje poželjno ako je dostupno
|  | Jamstvo: | minimalno 12 mjeseci od dana isporuke robe, opoželjno 24 mjeseca i više
Usklađenost sa važećim standardima za medicinske električne uređaje (npr.IEC 60601-1 i relevantni dijelovi; CE oznaka za medicinski uređaj)
Isporuka svih potrebnih dodataka za rutinski rad (npr. Potporne podloge, kalibracijski fantom ako je potreban, kabeli, potrošni materijal za početni rad)
U cijenu uključena doprema, instalacija, puštanje u rad, početna kalibracija, provjera ispravnosti mjerenja te edukacija korisnika na lokaciji naručitelja
Osiguran ovlašteni servis i rezervni dijelovi u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi EU (navesti kontakt)
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: | [7 empty] | 0
Sastavni dio ponude: |  | katalog ili drugi službeni dokument proizvođača, odnosno ovlaštenog distributera, odnosno ovlaštenog trgovačkog zastupnika proizvođača, s označenim specifikacijama iz ovog Troškovnika
Isporuka: |  | do 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
Mjesto isporuke: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Odjel za sestrinstvo, Ulica 104. brigade 3, 42000 Varaždin
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Jamstvo: |  | minimalno 12 mjeseci od dana isporuke robe, poželjno 24 mjeseca ili više
Mjesto i datum sastavljanja ponude: |  |  |  |  | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: