## Poziv na dostavu ponude
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
KLASA: 406-01/26-01/33
UR. BROJ: 2186-0336-08/2-26-2
Varaždin, 20. svibnja 2026.
• gospodarskim subjektima
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Sveučilište Sjever (u nastavku: naručitelj), poziva Vas da dostavite ponudu u postupku jednostavne nabave Segmentalnog analizatora sastava tjelesne mase, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22.).
Ponuda se sastoji od popunjenih otključanih ružičastih ćelija Ponudbenog lista i Troškovnika u Microsoft Excelu iz privitka ovog Poziva.
Na adrese danko.markovinovic@unin.hr, ddrukelj@unin.hr, shutinec@unin.hr i rribic@unin.hr istodobno u istoj poruci dostavlja se:
1. zahtjev za pojašnjenjem ovog Poziva i njegovih privitaka do 25. svibnja 2026. do 10,00 h (ukoliko je primjenjivo)
2. ponuda 27. svibnja 2026., u roku od 10,00-11,00 h.
Nakon isteka roka za dostavu ponude, stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu ove nabave pregledat će i ocijeniti ponudu. Ukoliko posljednje spremanje Ponudbenog lista i(ili) Troškovnika neće biti obavljeno prije početka roka za dostavu ponude ili ponuda ne bude sukladna ovom Pozivu, ponuda će biti odbijena.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Cijena ponude ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 6.500,00 € bez PDV-a.
S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor u trajanju od 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi posebni porezi, trošarine, carine i ostali troškovi, ako postoje, kao i popusti. U cijenu je uključena dostava, instalacija, puštanje u rad, kalibracija i provjera ispravnosti mjerenja.
Ugovorne strane supotpisat će zapisnik o primopredaji čiji je sastavni dio jamstvo proizvođača isporučene robe.
Rok plaćanja je do 15 kalendarskih dana od dana zaprimanja računa za isporučenu robu sukladno zapisniku o primopredaji.
Kako bi štetu prouzročenu neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovora od strane isporučitelja, nakon pisanog upozorenja, naručitelj naknadio iz jamstva, isporučitelj će kod sklapanja ugovora dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10 % ugovorene vrijednosti bez PDV-a u obliku:
1. novčanog pologa uplaćenog na IBAN naručitelja HR4923900011101386168 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb s modelom «HR00», pozivom na br. «OIB uplatitelja» i opisom plaćanja «Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora – J 2026/55» ili
2. bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika, a
naručitelj će vratiti isporučitelju nenaplaćeni dio jamstva u roku do najviše 40 kalendarskih dana duljem od isteka ugovorenog roka izvršenja predmeta nabave uz zadržavanje preslike bjanko zadužnice.
Ugovor se može izmijeniti tijekom njegovog trajanja bez provedbe nove nabave:
1. radi dodatne nabave od prvotnog ugovaratelja za kojom se ukazala potreba, a nije bila uključena u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja
a. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s predmetom nabave koji je nabavljen u okviru prvotne nabave te
b. prouzročila bi naručitelju značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova;
2. ako su ukupno ispunjeni sljedeći uvjeti
a. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti i
b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;
3. zbog općeg ili djelomičnoga pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugoga gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije odabira gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora;
4. zbog obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima;
5. ako se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotne nabave, dopustili prihvaćanje
a. gospodarskih subjekata različitih od prvotno odabranog,
b. ponuda različitih od prvotno prihvaćene ili
c. dodatnih sudionika u nabavu;
6. ako se izmjenom ne mijenja ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;
7. ako se izmjenom ne povećava značajno opseg ugovora kao i
8. ako novi ugovaratelj ne zamijeni onoga kojem je naručitelj prvotno dodijelio ugovor, izuzev u slučajevima iz t. 3-4, pri čemu ukupno povećanje cijene ne smije biti veće od 50% vrijednosti prvotnog ugovora i ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a mora biti manja od praga javne nabave, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje do 50% vrijednosti prvotnog ugovora procjenjuje se na temelju neto ukupne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Stručno povjerenstvo naručitelja:
izv. prof. dr. sc. Danko Markovinović, v.r.
Daria Duždević Rukelj, dipl.iur., v. r.
Simona Hutinec, mag.oec., v. r.
izv.prof.dr.sc. Rosana Ribić,v.r.
Dostaviti:
1. https://www.unin.hr/category/javna_nabava/
2-5. Stručnom povjerenstvu naručitelja
6. Pismohrana

## Privitak 1.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 1.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Naziv banke:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Segmentalni analizator sastava tjelesne mase
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2026/55
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2.
Sveučilište Sjever
Odjel za financijsko poslovanje, računovodstvo i nabavu
Odsjek za nabavu i ugovaranje
Privitak 2.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE SEGMENTALNOG ANALIZATORA SASTAVA TJELESNE MASE
BR. | STAVKA | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | PONUĐENO (upisati točne ponuđene vrijednosti) | JEDINICA MJERE | TOČNA KOLIČINA | POJEDINAČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | Segmentalni analizator sastava tjelesne mase | Profesionalni segmentalni analizator sastava tijela s multifrekvencijskom bioelektričnom impedancijskomanalizom (BIA) |  |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Uređaj mora biti potpuno nov, nekorišten: | Proizveden najviše 12 mjeseci prije isporuke
Multifrekvencijska tehnologija s minimalno 3 frekvencije (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz) za mjerenje intracelularne i ekstracelularne vode
|  | Broj elektroda: | 8 polarnih elektroda (4 za ruke, 4 za noge) za segmentalnu analizu
|  | Maksimalni kapacitet vaganja: | 270 kg
|  | Preciznost vaganja: | 100 g
|  | Gradacija: | 0,1 kg
|  | Vrijeme mjerenja: | maks. 20 sekundi za kompletnu analizu
|  | Dobni raspon korisnika: | 5-99 godina
|  | Raspon visine: | 90-250 cm
|  | Medicinska klasifikacija: | MDD klasa II-a (Medical Device Directive)
|  | Klasa točnosti: | NAWI klasa III (non-automatic weighing instruments)
|  | Zaslon: | Dual LED zaslon za prikaz rezultata u lako čitljivom formatu
Mogućnost rotacije zaslona radi zaštite privatnosti podataka
Interaktivna konzola koja vodi korisnika kroz unos podataka bez stručne pomoći
|  | Mjerenja tijela (minimalno): | BMI, težina, postotak masnog tkiva, viscelarna mast, masna masa, masa bez masti, mišićna masa, proteini, ukupna tjelesna voda (kg i %), ekstracelularna voda, intracelularna voda, ECW/TBW omjer, bazalni metabolizam (BMR), metabolička dob, tjelesna ocjena (physigue rating), fazni kut, sarkopenija indeks
|  | Segmentalna mjerenja (minimalno): | segmentalno masno tkivo (% i kg), segmentalna distribucija masti, segmentalna mišićna masa (kg), segmentalna mišićna ocjena, segmentalna ravnoteža mišića, segmentalni razultat mišića nogu, segmentalna reaktancija/otpor, segmentalni fazni kut
|  | Pohrana: | Ugrađena mogućnost pohrane podataka na SD karticu (kapacitet min.2 GB za više od 10.000 mjerenja), automatska pohrana rezultata mjerenja na SD karticu
|  | Izlazni interfejsi: | RS-232C, USB, SD kartica
Mogućnost povezivanja s PC računalom ili Windows tabletom
Mogućnost bežićnog prijenosa podataka preko Bluetooth adaptera
|  | Ispis: | ispis rezultata na pisač (Pictbridge kompatibilan pisač, ako je uključen), minimalno 3 jezika ispisa
Podrška za softver ili aplikaciju za detaljnu analizu trenda: da, uz navođenje naziva softvera/aplikacije (ako je uključena)
|  | Operativni sustav: | Windows OS kompatibilnost
Mogućnost postavljanja ciljeva (Goal setter) za praćenje napretka programa mršavljena ili fitness programa
|  | Napajanje: | AC struja (100-240V, 50/60 Hz)
|  | Dimenzije uređaja (platforme): | širina: od 350-400 mm, dubina: od 350-700 mm
|  | Visina uređaja sa stupom (P verzija): | približno od 1100-1300 mm
|  | Težina uređaja: | približno od 10-20 kg
Laka demontaža i transport uređaja
Klinička točnost potvrđena i medicinski validirana
Proizvod mora imati CE oznaku
Uključena edukacija o radu s uređajem i softwerom na lokaciji naručitelja.
Osiguran ovlašteni servis i rezervni dijelovi u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi EU (navesti kontakt ovlaštenog servisa)
U cijenu uključena doprema, instalacija, puštanje u rad, kalibracija i provjera ispravnosti mjerenja
2. | Dodatna oprema (ukoliko je potrebna) | SD kartica (min. 2 GB) ako nije uključena uz uređaj |  |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Bluetooth adapter za bežićni prijenos podataka (ako nije uključen) |  |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Pictbridge kompatibilan pisač za ispis rezultata (ako nije uključen) |  |  | kom. | 1 |  | 0
|  | Softver (licenca) ako nije uključena u osnovnu cijenu |  |  | kom. | 1 |  | 0
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: | [7 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: | [7 empty] | 0
Sastavni dio ponude: |  | katalog ili drugi službeni dokument proizvođača, odnosno ovlaštenog distributera, odnosno ovlaštenog trgovačkog zastupnika proizvođača, s označenim specifikacijama iz ovog Troškovnika
Isporuka: |  | do 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
Mjesto isporuke: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Odjel za sestrinstvo, Ulica 104. Brigade 3, 42000 Varaždin
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Jamstvo: |  | minimalno 12 mjeseci od dana isporuke robe, poželjno 5 godina jamstva za profesionalnu uporabu
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | [5 empty] | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: