## Poziv na dostavu ponude
KLASA: 406-01/23-01/36
UR. BROJ: 2186-0336-08/2-23-2
Varaždin, 5. rujna 2023.
• gospodarskim subjektima
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Sveučilište Sjever (u nastavku: naručitelj), poziva Vas da dostavite ponudu u nabavi opreme za mjerenje i kontrolu, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22.).
Ponuda se sastoji od popunjenih otključanih ružičastih ćelija Ponudbenog lista i Troškovnika u Microsoft Excelu iz privitka ovog Poziva.
Na adrese vkruljac@unin.hr, shutinec@unin.hr, ssever@unin.hr i ssolic@unin.hr, u istoj poruci dostavlja se:
1. zahtjev za pojašnjenjem ovog Poziva i njegovih privitaka do: 12. rujna 2023. do 12,00 h, a
2. ponudu 13. rujna 2023, u roku od 9,00-10,00 h.
Nakon isteka roka za dostavu ponude, stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu ove nabave pregledat će i ocijeniti ponudu. Ukoliko posljednje spremanje Ponudbenog lista i(ili) Troškovnika neće biti obavljeno prije početka roka za dostavu ponude, ponuda će biti odbijena.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Cijena ponude ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 12.609,00 € bez PDV-a, a s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor u trajanju do 60 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi posebni porezi, trošarine, carine i ostali troškovi, ako postoje, te popusti.
Rok plaćanja je do 15 dana od dana zaprimanja računa nakon isporuke robe.
Ugovor se može izmijeniti tijekom njegovog trajanja bez provedbe nove nabave:
1. radi dodatne nabave od prvotnog ugovaratelja za kojom se ukazala potreba, a nije bila uključena u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja
a. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s predmetom nabave koji je nabavljen u okviru prvotne nabave te
b. prouzročila bi naručitelju značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova;
2. ako su ukupno ispunjeni sljedeći uvjeti
a. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti i
b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;
3. zbog općeg ili djelomičnoga pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugoga gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije odabira gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora;
4. zbog obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima;
5. ako se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotne nabave, dopustili prihvaćanje
a. gospodarskih subjekata različitih od prvotno odabranog,
b. ponuda različitih od prvotno prihvaćene ili
c. dodatnih sudionika u nabavu;
6. ako se izmjenom ne mijenja ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;
7. ako se izmjenom ne povećava značajno opseg ugovora kao i
8. ako novi ugovaratelj ne zamijeni onoga kojem je naručitelj prvotno dodijelio ugovor, izuzev u slučajevima iz t. 3-4, pri čemu ukupno povećanje cijene ne smije biti veće od 50% vrijednosti prvotnog ugovora i ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a mora biti manja od praga javne nabave, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje do 50% vrijednosti prvotnog ugovora procjenjuje se na temelju neto ukupne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Stručno povjerenstvo naručitelja:
Vedran Kruljac, dipl. iur, v. r.
Simona Hutinec, mag. oec., v. r.
Sandra Sever, v. r.
izv. prof. dr. sc. Sanja Šolić, v. r.
Dostaviti:
1. https://www.unin.hr/category/javna_nabava/
2-5. Stručnom povjerenstvu naručitelja
6. Pismohrana

## Privitak 1.
Privitak 1.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Oprema za mjerenje i kontrolu
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2023/66
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2.
Privitak 2.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE OPREME ZA MJERENJE I KONTROLU ZA SVEUČILIŠTE SJEVER
BR. | STAVKA | TEHNIČKE SPECIFIKACIJE |  | JEDINICA MJERE | TOČNA KOLIČINA | POJEDINAČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | MODULARNI SUSTAV ZA OPTIČKO 2D MJERENJE POMAKA I DEFORMACIJA | Mjerna glava: | Stabilni nosač za jednu kameru i rasvjetu | kom. | 1 |  | 0
Stabilni tronožac opremljen s horizontalnom rukom minimalne dužine 0,5 m i nagibnom i rotacijskom glavom za montažu nosača kamere i rasvjete
1x monokromatska digitalna kamera s globalnim snimanjem slike (eng. global shutter), minimalne rezolucije 12 MPixela o Podesiva frekvencija snimanja: • Do minimalno 25 Hz pri punoj rezoluciji • Do minimalno 100 Hz pri reduciranoj rezoluciji
Stabilni objektiv žarišne dužine minimalno 50 mm prikladan za 2D/3D mjerna područja minimalno u rasponu 40 x 30 mm² do 400 x 300 mm²
1 linearno-polarizacijski filter za objektiv
USB3 kabel za spajanje kamere dužine minimalno 2 m
Dvije plave LED lampe s linearno-polarizacijskim filterima koje trebaju biti u izvedbi s nosačem za jednostavno podešavanje zasebne pozicije i orijentacije (rotacije) svake LED lampe, izravno montirane na mjernu glavu, fiksiranje pozicije i orijentacije svake lampe treba biti bez dodatnog alata
Transportna kutija za mjernu glavu
Transportna torba za tronožac
|  | Programski paket za akviziciju slika i 2D/3D analizu pomaka i deformacija: | Grafičko sučelje za upravljanje mjernim sustavom, snimanje slika i obradu rezultata i izradu i prezentaciju izvještaja unutar jednog softvera
Funkcije za podešavanje hardverskih komponenti sustava
Funkcije za podešavanje i definiciju mjerila
Funkcije za akviziciju mjernih podataka iz kamere i administraciju projekata o Funkcije za izradu 2D projekata na temelju digitaliziranih podataka o Funkcije za vizualizaciju rezultata uživo za vrijeme snimanja
Funkcije za učitavanje, uređivanje i analizu 2D projekata izrađenih s jednom kamerom i 3D projekata izrađenih s 2 kamere (stereofotogrametrijsko mjerenje)
Funkcije za uvoz slika iz eksternih izvora (npr. slika napravljenih na mikroskopu ili drugim kamerama)
Funkcije za uvoz digitaliziranih analognih podataka (npr. dijagram naprezanje/deformacija iz kidalice), minimalno u tekstualnom formatu
Funkcije za analizu slike na principu digitalne korelacije s automatskim prepoznavanjem početne točke
Funkcije za računanje 2D/3D koordinata bazirane na kodiranim/nekodiranim markerima u obliku okrugle kontrastne referentne točke, kao i na točkama na površini definiranima sa šarenim rasterom
Funkcije za izradu višestrukih komponenata preko grupe točaka (kodiranih/nekodiranih) dijela ili cijele površine, s automatskim prepoznavanjem u prostoru
Funkcije za povezivanje komponenata i CAD podataka, geometrijskih elemenata i lokalnih koordinatnih sustava
Funkcije za izradu površinske topologije
Funkcije za određivanje 2D/3D koordinata, 2D/3D pomaka, brzina i ubrzanja
Funkcije za određivanje deformacija i smika preko površinskog tenzora deformacija: o Glavne deformacije (uključujući i smjerove) o Promjena debljine o Ekvivalentne deformacije (minimalno Mises, Tresca) o Epsilon X, Epsilon Y, Epsilon XY i pripadajući kutevi
Funkcije za izračun lokalnih translacija i rotacija u ravnini i prostoru (6 stupnjeva slobode gibanja)
Prikaz rezultata u boji na površini, u obliku vektora, te dijagramski u pojedinim presjecima i točkama
Funkcije za izradu višestrukih videoekstenzometara prije ili nakon snimanja slika, s podesivim smjerom (minimalno odabir paralelnosti s koordinatnim osima) i zadavanjem točne inicijalne dužine prema standardima (npr. 50,00 ili 70,00 mm)
Funkcije za učitavanje oblaka točaka i poligoniziranih mreža
Funkcije za izradu elemenata, minimalno točka, presjek, kut, krivulja, površina, dimenzije i primitivnih elemenata (minimalno linija, ravnina, kružnica, cilindar, sfera)
Funkcije za uvoz CAD podataka u standardnim formatima, minimalno IGES, STEP, JT Open, STL
Funkcije za izradu poravnanja, minimalno: 3-2-1, poravnanje preko 3 točke, RPS, lokalni koordinatni sustavi
Funkcije za eliminaciju pomaka kao krutog tijela preko grupe referentnih točaka, dijela ili cijele površine
Standardni i prilagodljivi izvještaji o mjerenju koji minimalno sadrže: o Preklapanje rezultata i stvarnih snimaka (Strain Overlay kod površinskih mjerenja) o Vizualizacija 2D i 3D rezultata o AD vrijednosti i vrijeme o Integracija teksta i slika
Evaluacijski softver certificiran od strane NIST, PTB ili jednakovrijedne domaće ili međunarodne organizacije
Set za pripremu uzoraka
Programski paket mora se moći instalirati i istovremeno koristiti minimalno na 30 računala namijenjenih edukaciji studenata
Svi dijelovi optičkoga mjernog sustava (softver i hardver) isporučeni od jednog proizvođača
Nadogradnja programskog paketa na nove verzije treba biti moguća preko interneta izravno sa stranice proizvođača
Upute za korištenje sustava i softvera na hrvatskom ili engleskom jeziku
Instalacija i obuka na lokaciji kupca na hrvatskom jeziku
|  | Traži se modularnost sustava, što podrazumijeva: | Mogućnost nadogradnje s dodatnom identičnom kamerom, istovremeno aktivno korištenje dvije kamere za izradu 3D mjernih projekata i simultano snimanje slika
Mogućnost nadogradnje s upravljačkom jedinicom koja će osigurati: o istovremeno okidanje slika, o napajanje dviju kamera, o akviziciju analognih signala, o okidanje kamera korištenjem vanjskih okidača, preko analognog signala, TTL, svjetlosnih senzora, o povezivanje više istih ili sličnih sustava u jedan zajednički sustav i analizu u istom projektu (softveru)
Mogućnost nadogradnje s kontaktnim ticalom za 3D mjerenje geometrijskih elemenata i orijentaciju koordinatnog sustava
Mogućnost nadogradnje sa sljedivim i certificiranim kalibracijskim objektima za 2D/3D kalibraciju
Mogućnost nadogradnje na parametarski softver koji sadrži minimalno: o Funkcije za učitavanje rezultata numeričkih simulacija minimalno metodom konačnih elemenata iz minimalno ANSYS, LS-DYNA, Autoform funkcije za preklapanje i usporedbu simulacija sa izmjerenim podacima o Funkcije za određivanje materijalnih parametara na vlačnim testovima minimalno prema ISO6892, ASTM E111 ili jednakovrijedno, koji uključuju minimalno rezultate: Youngov modul elastičnosti, Poissonov koeficjent, Rp02, Ag, N i R vrijednosti o Funkcije za vibracijske analize o Funkcije za uvoz i integraciju rezultata iz termo kamera
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: | [6 empty] | 0
Rok isporuke: |  | do 45 kalendarskih tjedana od dana sklapanja ugovora
Mjesto isporuke: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Odjel za strojarstvo, Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin
Istovar: |  | u organizaciji naručitelja
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Jamstvo: |  | 12 mjeseci ne računajući potrošne dijelove
Mjesto i datum sastavljanja ponude: |  |  |  |  | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: