## Poziv na dostavu ponude
KLASA: 406-01/23-01/21
UR. BROJ: 2186-0336-08/2-23-2
Varaždin, 26. travnja 2023.
• gospodarskim subjektima
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Sveučilište Sjever (u nastavku: naručitelj), poziva Vas da dostavite ponudu u nabavi prijenosnog 3D skenera na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22., u nastavku: ZJN 2016).
Ponuda se sastoji od ispunjenih otključanih ružičastih ćelija Ponudbenog lista i Troškovnika u Microsoft Excelu iz privitka ovog Poziva.
Na adrese vkruljac@unin.hr, shutinec@unin.hr, ssever@unin.hr i acikic@unin.hr u istoj poruci dostavlja se:
1. zahtjev za pojašnjenjem ovog Poziva i njegovih privitaka do 2. svibnja 2023. do 12,00 h, a
2. ponudu 3. ožujka 2023, u roku od 10,00-11,00 h.
Nakon isteka roka za dostavu ponude, stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu ove nabave pregledat će i ocijeniti ponudu. Ukoliko posljednje spremanje Ponudbenog lista i(ili) Troškovnika neće biti obavljeno prije početka roka za dostavu ponude, ponuda će biti odbijena.
Kriterij odabira ponude je najniža cijena. Cijena ponude ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 15.927,00 € bez PDV-a, a s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor na razdoblje do 60 dana od dana sklapanja ugovora.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi posebni porezi, trošarine, carine i ostali troškovi, ako postoje, te popusti.
Rok plaćanja je do 15 dana od dana isporuke robe.
Ugovor se može izmijeniti tijekom njegovog trajanja bez provedbe nove nabave:
1. radi dodatne nabave od prvotnog ugovaratelja za kojom se ukazala potreba, a nije bila uključena u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja
a. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s predmetom nabave koji je nabavljen u okviru prvotne nabave te
b. prouzročila bi naručitelju značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova;
2. ako su ukupno ispunjeni sljedeći uvjeti
a. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti i
b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;
3. zbog općeg ili djelomičnoga pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugoga gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije odabira gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora;
4. zbog obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima;
5. ako se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotne nabave, dopustili prihvaćanje
a. gospodarskih subjekata različitih od prvotno odabranog,
b. ponuda različitih od prvotno prihvaćene ili
c. dodatnih sudionika u nabavu;
6. ako se izmjenom ne mijenja ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;
7. ako se izmjenom ne povećava značajno opseg ugovora kao i
8. ako novi ugovaratelj ne zamijeni onoga kojem je naručitelj prvotno dodijelio ugovor, izuzev u slučajevima iz t. 3-4, pri čemu ukupno povećanje cijene ne smije biti veće od 50% vrijednosti prvotnog ugovora i ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a mora biti manja od praga javne nabave, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje do 50% vrijednosti prvotnog ugovora procjenjuje se na temelju neto ukupne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Stručno povjerenstvo naručitelja:
Vedran Kruljac, dipl. iur, v. r.
Simona Hutinec, mag. oec., v. r.
Sandra Sever, v. r.
prof. dr. sc. Ante Čikić, v. r.
Dostaviti:
1. https://www.unin.hr/category/javna_nabava/
2-5. Članstvu stručnog povjerenstva naručitelja
6. Pismohrana

## Privitak 1.
Privitak 1.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljicom:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Prijenosni 3D skener
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2023/103
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2.
Privitak 2.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE PRIJENOSNOG 3D SKENERA ZA SVEUČILIŠTE SJEVER
BR. | STAVKA | SPECIFIKACIJE |  | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | POJEDINAČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | Prijenosni 3D skener | Vrsta skenera: | ručni skener | kom. | 1 |  | 0
|  | 3D točnost do: | 0.1 mm
|  | 3D rezolucija do: | 0.2 mm
|  | 3D točnost po udaljenosti do | 0.1 mm + 0.3 mm/m
HD Mode
Hibridno praćenje značajki geometrije i teksture
Algoritam za obradu podataka
|  | Radna udaljenost | 0.4 - 1 m
|  | Volumen snimanja: | 61.000 cm³
|  | Linearno vidno polje VxŠ - najbliže | 214 x 148 mm
|  | Linearno vidno polje VxŠ - najdalje | 536 x 371 mm
|  | Kutno vidno polje VxŠ | 30 x 21°
Mogućnost prikupljanja teksture
|  | Rezolucija teksture | 1.3 mp
|  | Boje | 24 bpp
|  | Brzina 3D rekonstrukcije prilikom izrade modela u realnom vremenu | 16 kadrova / sekundi
|  | Brzina 3D rekonstrukcije prilikom 3D videozapisa | 16 kadrova / sekundi
|  | Brzina prikupljanja podataka do | 18 mln točaka/sekundi
|  | 3D vrijeme ekspozicije | 0.0002 s
|  | 2D vrijeme ekspozicije | 0.00035 s
|  | 3D izvor svjetla | Flashbulb
|  | 2D izvor svjetla | 12 LED dioda bijelog svjetla
|  | Ekran osjetljiv na dodir | USB strujanje putem vanjskog računala
|  | Multi-core processing | putem vanjskog računala
|  | Povezivost za prijenos podataka | 1 x USB 2.0, USB 3.0 kompatibilno
|  | Podržani operacijski sustavi | Windows 8.1, 10 (x64), Windows 11
|  | Preporučana konfiguracija računala | Intel Core i7 or i9, 64+ GB RAM, NVIDIA GPU with 8+ GB VRAM, CUDA 6.0+
|  | Minimalni zahtjevi konfiguracije računala | HD: Intel Core i7 or i9, 32 GB RAM, NVIDIA GPU with CUDA 6.0+ and at least 2 GB VRAM
SD: Intel Core i5, i7 or i9, 12 GB RAM, GPU with 2 GB VRAM
Formati:
|  | 3D mreža poligona | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB
|  | CAD | STEP, IGES, X_T
|  | Mjerenja | CSV, DXF, XML
|  | Izvor napajanja | AC power, Vanjska baterija (opcionalno)
|  | Dimenzije, V×D×Š | 262 × 158 × 63 mm
|  | Masa | 0.9 kg
UKUPNA CIJENA STAVKE PDV-A: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA STAVKE S PDV-OM: | [6 empty] | 0
U cijenu ponude potrebno je uključiti edukacijski paket koji sadrži: 20 lifetime licenci za obradu skeniranih podataka, kofer za prijenos skenera, USB komplet, vanjska baterija za 3D skener, radnu stanicu te sve potrebne instalacije i edukaciju korisnika
Jamstvo proizvođača: |  | prilikom isporuke opreme odabrani ponuditelj obvezan je dostaviti jamstvo proizvođača u trajanju od najmanje dvije godine
Rok isporuke: |  | do 30 dana od dana sklapanja Ugovora
Mjesto isporuke: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Odjel za mehatroniku, Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Mjesto i datum sastavljanja ponude: |  |  |  |  | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: