## Poziv na dostavu ponude
KLASA: 406-01/23-01/08
UR. BROJ: 2186-0336-08/2-23-2
Varaždin, 2. ožujka 2023.
• gospodarskim subjektima
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Sveučilište Sjever (u nastavku: naručitelj), poziva Vas da dostavite ponudu u nabavi stereo mikroskopa na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22., u nastavku: ZJN 2016).
Ponuda se sastoji od ispunjenih otključanih ružičastih ćelija Ponudbenog lista i Troškovnika u Microsoft Excelu iz privitka ovog Poziva.
Na adrese vkruljac@unin.hr, shutinec@unin.hr, ssever@unin.hr i ssolic@unin.hr u istoj poruci dostavlja se:
1. zahtjev za pojašnjenjem ovog Poziva i njegovih privitaka do 8. ožujka 2023. do 12,00 h, a
2. ponudu 9. ožujka 2023, u roku od 9,00-10,00 h.
Nakon isteka roka za dostavu ponude, stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu ove nabave pregledat će i ocijeniti ponudu. Ukoliko posljednje spremanje Ponudbenog lista i(ili) Troškovnika neće biti obavljeno prije početka roka za dostavu ponude, ponuda će biti odbijena.
Kriterij odabira ponude je najniža cijena. Cijena ponude ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 10.613,00 € bez PDV-a, a s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor na razdoblje do 60 dana od dana sklapanja ugovora.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi posebni porezi, trošarine, carine i ostali troškovi, ako postoje, te popusti.
Rok plaćanja je do 15 dana od dana isporuke robe.
Kako bi štetu prouzročenu neispunjenjem ili neurednim ispunjenjem ugovora od strane isporučitelja, nakon pisanog upozorenja, naručitelj naknadio iz jamstva, ako vrijednost ugovora bez PDV-a bude iznosila najmanje 5.000.00 €, u roku do 10 dana od sklapanja ugovora isporučitelj će dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti bez PDV-a u obliku:
1. novčanog pologa uplaćenog na IBAN naručitelja HR6123600001102325217 kod Zagrebačke banke d.d. s modelom «HR00», pozivom na br. «OIB uplatitelja» i opisom plaćanja «Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora – J 2023/65» ili
2. bjanko zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika s rokom važenja za 30 dana duljim od isteka ugovorenog roka isporuke predmeta nabave, a
naručitelj će vratiti isporučitelju nenaplaćeni dio jamstva u roku do 40 dana duljem od isteka ugovorenog roka isporuke predmeta nabave uz zadržavanje preslike bjanko zadužnice.
Stručno povjerenstvo naručitelja:
Vedran Kruljac, dipl. iur, v. r.
Simona Hutinec, mag.oec., v. r.
Sandra Sever, v. r.
izv. prof. dr. sc. Sanja Šolić, v. r.
Dostaviti:
1. https://www.unin.hr/category/javna_nabava/
2-5. Članstvu stručnog povjerenstva naručitelja
6. Pismohrana

## Privitak 1.
Privitak 1.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljicom:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Stereo mikroskop
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2023/65
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2.
Privitak 2.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE STEREO MIKROSKOPA ZA SVEUČILIŠTE SJEVER
BR. | STAVKA | SPECIFIKACIJE |  | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | POJEDINAČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | Stereo mikroskop za fraktografsku analizu, analizu makrostruktura i zavarenih spojeva | Izvedba uređaja: | Uređaj služi za fraktografsku analizu prijelomnih površina, analizu makrostrukture i zavarenih spojeva te stereo analizu metalnih i nemetalnih uzoraka. Svjetlosni stereo mikroskop mora biti u trinokularnoj izvedbi s fokusnim okularima povećanja 10x širine vidnog polja 22 te fokusnim dijelom s mikro i makro objektivom. Stereo mikroskop mora biti opremljen revolverom za prihvat najmanje 2 objektiva te opremljen s najmanje 2 objektiva koji moraju omogućiti raspon povećanja od 4x-94x. Omjer zooma mora biti najmanje 1:10. Uređaj mora biti opremljen stalkom za mikroskopiranje u reflektiranom svjetlu. Sustav za iluminaciju mora imati LED izvor hladnog svjetla u refleksiji s prenastim vodičem svjetla. Sustav za iluminaciju mora osigurati precizno vođenje svjetla od izvora do okulara, bez refleksije i bljeska unutar mikroskopa i bez zagrijavanja. Mikroskop obvezno mora biti opremljen adapterom za spoj postojeće naručiteljeve mikroskopske kamere Olympus DP23. Stereo mikroskop mora podržavati kalibraciju stereo sustava s postojećim Olympusovim softverom Stream Essential 2.4 i DP 23 kamerom s obaveznim izdavanjem certifikata o umjeravanju. Uređaj se treba lako transportirati, a dimenzije ne smiju prelaziti 300 x 350 x 400 mm i masa od najmanje 7 kg. Uređaj treba raditi na naponu od 100 V - 230 V, na frekvenciji od 50/60 Hz uz jakost struje 1,2 A. Jamstvo mora iznositi najmanje jednu god. uz ovlašteni servis i mogućnost održavanja u RH te upute za upotrebu na hrvatskom ili engleskom jeziku. | kom. | 1 |  | 0
|  | Vođenje pokusa: | Uređaj omogućava makro analizu metalografski pripremljenih uzoraka, fraktografsku analizu prijelomnih površina, makro analizu zavarenih spojeva i ostalih metalnih i nemetalnih uzoraka. Uzorak se smješta na ispitno postolje uređaja i analizira se pod različitim povećanjima vizualno preko okulara te montiranjem postojeće kamere pomoću postojećeg softvera za metalografsku analizu slike. Pretraživanje i kvalitativna analiza uzoraka moguća je gledanjem kroz okulare povećanja 10x i pripadajuće objektive koji osiguravaju povećanje u rasponu od 4x-94x.
|  | Dodatne specifikacije: | Svi djelovi uređaja koji podliježu certifikaciji moraju imati potrebne certifikate i mora biti izdan certifikat o umjeravanju uređaja pri instalaciji uz umjernicu za mjernu skalu kojom se sustav umjerava. Isporučitelj mora prikazati potvrdu ili certifikat nadležnog instituta, odnosno neovisnog tijela za kvalitetu o osposobljenosti djelatnika za umjeravanje digitalnih mikroskopskih sustava i o mogućnosti izdavanja certifikata o umjeravanju. Tehnička dokumentacija uređaja mora biti na hrvatskom i(li) engleskom jeziku. Podrška mora biti osigurana preko telefona, e-maila ili udaljenog spajanja na računalo, u trajanju od najmanje 12 mj.
|  | Električne karakteristike: | U izvedbi prikladnoj za spajanje na AC 100-240 V, 50/60 Hz (AC adapter).
|  | Puštanje u rad: | Puštanje u rad na mjestu isporuke (Sveučilišni centar Varaždin) je sastavni dio isporuke uz edukaciju najmanje 2 korisnika pri instalaciji uređaja.
UKUPNA CIJENA STAVKE PDV-A: | [6 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA STAVKE S PDV-OM: | [6 empty] | 0
Rok isporuke: |  | do 60 dana od dana sklapanja Ugovora
Mjesto isporuke: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Odjel za strojarstvo, Jurja Križanića 31b, 42000 Varaždin
Povrat robe neodgovarajuće kvalitete: |  | nakon zaprimanja, pregleda i zapisničkog utvrđivanja neodgovarajuće kvalitete odmah, a kod zapakirane robe, nakon otvaranja ambalaže
Mjesto i datum sastavljanja ponude: |  |  |  |  | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: