## Poziv na dostavu ponude
KLASA: 406-01/23-01/30
UR. BROJ: 2186-0336-08/2-23-2
Varaždin, 4. srpnja 2023.
• gospodarskim subjektima
POZIV NA DOSTAVU PONUDE
Poštovani,
Sveučilište Sjever (u nastavku: naručitelj), poziva Vas da dostavite ponudu u nabavi videonadzora i protuprovalnog sustava na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22., u nastavku: ZJN 2016).
Ponuda se sastoji od popunjenih otključanih ružičastih ćelija Ponudbenog lista i Troškovnika u Microsoft Excelu iz privitka ovog Poziva.
Na adrese vkruljac@unin.hr, shutinec@unin.hr, ssever@unin.hr, jbunic@unin.hr i ibagaric@unin.hr u istoj poruci dostavlja se:
1. zahtjev za pojašnjenjem ovog Poziva i njegovih privitaka do: 11. srpnja 2023. do 12.00 h, a
2. ponudu 12. srpnja 2023, u roku od 9,00-10,00 h.
Nakon isteka roka za dostavu ponude, stručno povjerenstvo naručitelja za provedbu ove nabave pregledat će i ocijeniti ponudu. Ukoliko posljednje spremanje Ponudbenog lista i(ili) Troškovnika neće biti obavljeno prije početka roka za dostavu ponude, ponuda će biti odbijena.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena. Cijena ponude ne smije biti viša od procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 8.800.00 € bez PDV-a, a s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor na razdoblje do 30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.
U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi posebni porezi, trošarine, carine i ostali troškovi, ako postoje, te popusti.
Rok plaćanja je do 15 dana od dana zaprimanja i odobrenja računa.
Ugovor se može izmijeniti tijekom njegovog trajanja bez provedbe nove nabave:
1. radi dodatne nabave od prvotnog ugovaratelja za kojom se ukazala potreba, a nije bila uključena u prvotnu nabavu, ako promjena ugovaratelja
a. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s predmetom nabave koji je nabavljen u okviru prvotne nabave te
b. prouzročila bi naručitelju značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova;
2. ako su ukupno ispunjeni sljedeći uvjeti
a. do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje naručitelj nije mogao predvidjeti i
b. izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;
3. zbog općeg ili djelomičnoga pravnog sljedništva prvotnog ugovaratelja, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugoga gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije odabira gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu ugovora;
4. zbog obveze neposrednog plaćanja podugovarateljima;
5. ako se izmjenom ne unose uvjeti koji bi, da su bili dio prvotne nabave, dopustili prihvaćanje
a. gospodarskih subjekata različitih od prvotno odabranog,
b. ponuda različitih od prvotno prihvaćene ili
c. dodatnih sudionika u nabavu;
6. ako se izmjenom ne mijenja ekonomsku ravnotežu ugovora u korist ugovaratelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;
7. ako se izmjenom ne povećava značajno opseg ugovora kao i
8. ako novi ugovaratelj ne zamijeni onoga kojem je naručitelj prvotno dodijelio ugovor, izuzev u slučajevima iz t. 3-4, pri čemu ukupno povećanje cijene ne smije biti veće od 50% vrijednosti prvotnog ugovora i ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a mora biti manja od praga javne nabave, a ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje do 50% vrijednosti prvotnog ugovora procjenjuje se na temelju neto ukupne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.
Stručno povjerenstvo naručitelja:
Vedran Kruljac, dipl. iur, v. r.
Simona Hutinec, mag. oec., v. r.
Sandra Sever, v. r.
Josip Bunić, struč. spec. ing. sec, v. r.
Ivana Bagarić Peroš, dipl. iur, v. r.
Dostaviti:
1. https://www.unin.hr/category/javna_nabava/
2-6. Stručnom povjerenstvu naručitelja
7. Pismohrana

## Privitak 1.
Privitak 1.
PONUDBENI LIST
NARUČITELJ
Naziv: | Sveučilište Sjever
Sjedište: | Trg Dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
OIB ili nacionalni identifikacijski br: | 59624928052
PONUDITELJ
Naziv:
Sjedište:
Adresa za dostavu pošte:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Je li u sustavu PDV-a:
Kontakt osoba:
Tel:
E-mail adresa:
Naziv zajednice ponuditelja čiji je član:
Član zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PODIZVODITELJ
Naziv:
Sjedište:
OIB ili nacionalni identifikacijski br:
IBAN:
Predmet:
Količina:
Vrijednost:
Postotni dio ugovora koji se daje u podugovor:
PONUDA
Predmet: | Videonadzor i protuprovalni sustav
Evidencijski broj Plana nabave: | J 2023/24
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):
Cijena ponude bez PDV-a (slovima):
Iznos PDV-a (brojkama):
Iznos PDV-a (slovima):
Cijena ponude s PDV-om (brojkama): | 0
Cijena ponude s PDV-om (slovima):
Promjenjivost cijene: | cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora
Rok valjanosti ponude: | do 60 dana od dana otvaranja ponuda
Mjesto i datum sastavljanja ponude: | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje:

## Privitak 2.
Privitak 2.
TROŠKOVNIK
U POSTUPKU NABAVE VIDEONADZORA I PROTUPROVALNOG SUSTAVA ZA SVEUČILIŠTE SJEVER, SVEUČILIŠNI CENTAR KOPRIVNICA
BR. | STAVKA | SPECIFIKACIJA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | POJEDINAČNA CIJENA BEZ PDV-A | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A
1. | Protuprovalna centrala | Samostojeća alarmna centrala, proširiva, umreživa, prihvat minimalno 100 zona. Minimalno Grade 2 razina sigurnosti. Mogućnost spajanja na CDS putem SIA protokola, videoverifikacija alarmnih događaja. U kompletu s IP Ethernet komunikatorom za mrežno upravljanje i administriranje, bežičnim proširenjem za komunikaciju s perifernim uređajima na frekvenciji 868 MHz i inteligentnim GSM/GPRS pozivnim modulom-proširenje s SMS funkcijom. Uključen napajač (220 VAC), besprekidno napajanje i zaštita od sabotaže sustava. Uključen softver za nadzor, centralizaciju i upravljanje. | kom. | 1 |  | 0
2. | Bežični magnetni kontakt | Magnetni kontakt koji radi na bežičnoj tehnologiji, 868 MHz, dvosmjerna komunikacija, baterijsko napajanje, ugrađen dodatni vanjski kontakt za priključak dodatnih vanjskih elemenata (NC ulaz), LED signalizacija, protusabotažna zaštita, minimalno Grade 2 stupanj sigurnosti. | kom. | 4 |  | 0
3. | Bežični detektor pokreta | Samostojeći detektor pokreta s dvosmjernom komunikacijom na 868 MHz, minimalno Grade 2 stupanj sigurnosti, baterijsko napajanje 3V, mogućnost podešavanja osjetljivosti detektora, minimalni kut detekcije od 80 stupnjeva, dualni PIR elementi, LED signalizacija, protusabotažna zaštita. Uključuje potrebni nosač detektora. | kom. | 29 |  | 0
4. | Vanjska sirena s bljeskalicom | Vanjska bežična sirena, dvosmjerna komunikacija 868 MHz, baterijsko napajanje, minimalni stupanj zaštite na uvjere IP55, minimalno Grade 2 razina sigurnosti, podesiva glasnoća i tonovi do maksimalnih 113 dB, ugrađena LED bljeskalica, protusabotažna zaštita, mogućnost spajanja vanjskog izvora napajanja. Uključena mehanička zaštitna maska. | kom. | 2 |  | 0
5. | Unutarnja sirena s bljeskalicom | Unutarnja bežična sirena, dvosmjerna komunikacija 868 MHz, baterijsko napajanje, minimalno Grade 2 razina sigurnosti, podesiva glasnoća i tonovi do maksimalnih 105 dB, ugrađena LED bljeskalica, protusabotažna zaštita, mogućnost spajanja vanjskog izvora napajanja. Uključen nosač za prilagodljivu montažu. | kom. | 2 |  | 0
6. | Upravljačka tipkovnica | Bežična upravljačka tipkovnica kompatibilna s alarmnom centralom, dvosmjerna komunikacija 868 MHz, protusabotažna zaštita. Mogućnost upravljanja grupama/pčarticijama, baterijsko napajanje, audio-vizualna indikacija aktivnosti sustava. Uključen nosač za zidnu montažu. | kom. | 2 |  | 0
7. | Detektor stanja okoline | Bežična detektor stanja okoline kompatibilan s alarmnom centralom, dvosmjerna komunikacija 868 MHz, protusabotažna zaštita. Kombinirana jedinica za optičku detekciju dima, CO detekciju, detekciju temperature i detekciju porasta temperature. Baterijsko napajanje. LED i zvučna signalizacija. Uključen nosač za zidnu ili stropnu montažu. | kom. | 1 |  | 0
8. | NVR video snimač 16ch PoE | Samostojeći NVR video snimač, mogućnost prihvata do maksimalno 16 IP kamera, podrška za H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formate, podržane rezolucije snimanja: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3. MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF, sinkronizirana reprodukcija 16 kanala, HDMI i VGA izlazi na vanjske monitore (4K rezolucija), 1 mrežni priključak 1000 Mbps, adaptivni, podržani protokoli: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, napajanje kamera putem 16, RJ-45 10/100 Mbps mrežnih mjesta, IEEE 802.3 af/at standard, mogućnost spajanja minimalno 2 SATA diska kapaciteta 10 TB, alarmni ulazi i izlazi. U kompletu sa setom za montažu u komunikacijki ormar. | kom. | 1 |  | 0
9. | HDD disk 3,5" | 6TB, SATA 6Gb/s, 5400RPM. 64MB Cache. AllFrame 4K tehnologija. min. 300.000 ciklusa load/unload podataka. Disk za posebne namjene - videonadzor/videoanalitika. | kom. | 1 |  | 0
10. | IP video kamera - bullet | Fixed Bullet IP video kamera, rezolucije 4Mpx@25fps, kompresija H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps, 3 streama, objektiv 2.8 mm, osjetljivost 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), True WDR 120dB, FOV 103°, 3D DNR, IR LED dometa do 60m, microSD slot do 256GB, napajanje 12VDC/PoE, IP67. U kompletu s originalnom razvodnom kutijom s ugrađenim uvodnicama i zaštitom od vanjskih uvjeta. | kom. | 13 |  | 0
11. | IP video kamera - turret | Vanjska turret IP video kamera, tehnologija napredne videoanalitike - prijelaz preko linije, praćenje objekta, upad u prostor , rezolucije 4MP@30fps, objektiv 2.8mm s asferičnim lećama za visoku provodljivost svjetla, 120dB True WDR, Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), IR do 30m, microSD slot max 256GB, napajanje 12VDC/PoE, IP67. U kompletu s nosačem s ugrađenim uvodnicama i zaštitom od vanjskih uvjeta. | kom. | 1 |  | 0
12. | Potrošni materijal i radovi na sustavima tehničke zaštite | Usluga dobave, montaže i puštanja u pogon sustava video nadzora. Programiranje i konfiguriranje sustava. Puštanje u rad sustava do pune funkcionalnosti. Obuka korisnika i isporuka uputa na hrvatskom jeziku. | kpl. | 1 |  | 0
13. | Puštanje u rad i projekt izvedenog stanja | Izrada projekta izvedenog stanja - sukladno Zakonu i Pravilnicima. Projekt je potrebno uskladiti s stvarnim izvedenim stanjem. U projektu treba biti popis svih ugrađenih elementa sustava. Primopredaja sustava - sa svom potrebnom dokumentacijom. | kpl. | 1 |  | 0
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-A: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-A:
UKUPNA CIJENA S PDV-OM: | [5 empty] | 0
Rok izvršenja usluge: |  | do 30 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora
Mjesto izvršenja usluge: |  | Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica, Zgrada prehrambene tehnologije
Napomene: |  | o izvršenim uslugama sastaviti će se radni nalog
prilikom potpisivanja radnog naloga, ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo proizvođača na svu opremu od minimalno 24 mjeseci
Mjesto i datum sastavljanja ponude: |  |  | Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: