## Sheet1
SVEUČILIŠTE SJEVER |  |  |  | PRILOG II
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE: MEDICINSKA OPREMA (defibrilator, monitor za učenje hitnih stanja, vakum madrac, kolica za terapiju, lutka za vježbanje) Odjel za sestrinstvo
Red.br. | OPIS ZAHTIJEVANIH MINIMALNIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA | Potvrda zahtijevanih karakteristika (da ili ne), te naziv proizvoda | Kom. | Jedinična cijena | Ukupno bez PDVa
1. | Lutka za vježbanje naprednih postupaka održavanja života odraslih
1.1. | Uključivo sa simulatorom vitalnih znakova, svim priključcima za model i kontrolom pomoću daljinskog upravljača što omogućuje korištenje svih opcija |  | 1 | 0 | 0
1.1.1. | Komplet treba sadržavati:
- Anatomski oblikovan model ljudskog tijela odrasle osobe
- Otvaranje dišnog puta zabacivanjem glave/podizanjem brade, izbacivanje donje čeljusti prema naprijed
- Postavljanje oro i nazofaringealnog tubusa
- Ventilacija pomoću džepne maske i maske sa samoširećim balonom i spremnikom s vidljivim odizanjem prsnog koša
- Endotrahealna intubacija kroz nos i usta
- Digitalna endotrahealna intubacija
- Intubacija pomoću svjetlosne vodilice
- Uvođenje supraglotičkih pomagala za održavanje prohodnosti dišnog puta (laringealna maska, Combitube, laringealni tubus, I-gel)
- Obostrana auskultacija prsnog koša radi provjere položaja tubusa
- Trahealna ventilacija
- Aspiracija i sukcija
- Krikotireoidektomija iglom
- Dekompresija ventilnog pneumotoraksa ( u srednjoj klavikularnoj i srednjoj aksilarnoj liniji)
- Puls na karotidnoj arteriji sinkroniziran s EKG-om obostrano
- Vanjska masaža srca
- Različiti srčani ritmovi
- EKG koji se može nadzirati s 3-4 odvoda preko standardnih konektora na prsnome košu modela
- Podloge za defibrilaciju na prsnome košu koje omogućuju dobar kontakt s ručnim elektrodama manualnog defibrilatora
- Prepoznavanje srčanog ritma preko ručnih elektroda postavljenih na prsni koš modela i podloga za defibrilaciju
- Prepoznavanje srčanog ritma preko samoljepljivih elektroda
- Defibrilacija preko ručnih i samoljepljivih elektroda energijom do 360 J
- Mogućnost promjene unaprijed postavljenog ritma nakon isporučenog šoka
- Transkutana elektrosimulacija sa zamjenjivim elektrodama
- Ruka za otvaranje perifernog venskog puta na podlaktici, šaci i antekubitalnoj regiji s mogućnošću višekratnog korištenja te zamjenjivom kožom i venama
- Rad simulatora na baterije
- Kontrola simulacija pomoću daljinskog upravljača
- Srčani, plućni, probavni i glasovni zvukovi s mogućnošću odabira i podešavanja
- Simulacija opstrukcije dišnih putova
1.1.2. | Tehničke karakteristike:
1.1.2.1. | Paralelni višestruki pristup za različite terminalne uređaje
1.1.2.2. | Prikaz fizioloških parametara na monitoru za pacijenta, kao što u 12-kanalni EKG, brzina
otkucaja srca, krvni tlak, zasićenje krvi, kapnografija i kapnometrija.
1.1.2.3. | Pristup neovisan o platformi i upravljačke opcije
1.1.3. | Dodatna oprema: sredstvo za podmazivanje (2 komada), krikotiroidne membrane s kožom vrata, zamjenski set mjehura za simulaciju pneumotoraksa za klavikularno i aksilarno područje, dodatak za drenažu prsnog koša (3 kom), komplet podloga za defibrilaciju, kabel za spajanje lutke), pribor za čišćenje, prijenosna torba za nošenje
2. | Monitor za učenje hitnih stanja i vitalnih znakova |  | 1 | 0 | 0
2.1. | Komplet treba sadržavati:
- Simulirani monitor za učenje naprednih vještina održavanja života
- Mobilne aplikacije za Android i Apple iPad tablet računala za instruktora i studenta
- Vlastito kreiranje složenih medicinskih scenarija i upotreba unaprijed učitanih scenarija
- Mogućnost prikaza laboratorijskih rezultata na studentskom uređaju
- Prilagođavanje vitalnih znakova pacijenta u stvarnom vremenu
- Biblioteka zvučnih efekata uključuje opstrukciju dišnih putova, stridor i laringospazam te omogućuje učitavanje vlastitih zvučnih snimki
2.2. | Tehničke karakteristike:
2.2.1. | Mogućnost slanja EKG zapisa, RTG snimke i drugih slika na studentski uređaj
2.2.2. | Analitička osjetljivost (minimalna detekcija); 0,5 pg/mL ili manja
2.2.3. | Biblioteka od 40 EKG zapisa na izbor
2.3. | Dodatni vitalni parametri uključuju: arterijsku liniju, kapnografiju, SpO2, brzinu disanja, temperaturu i glukozu u krvi
3. | Defibrilator za učenje |  | 1 | 0 | 0
3.1. | Komplet treba sadržavati:
- Uređaj osim električnog šoka potpuno isti izgledom i funkcijama kao i pravi AVD
- Mogućnost simuliranja različitih scenarija s kojima se korisnik može suočiti (ovisno o vježbi, instruktor pomoću daljinskog određuje različite situacije)
- Mogućnost podešavanja na polu- ili potpuno automatsko funkcioniranje
- Punjiva baterija za lakši transport i dulji vijek trajanja
- Mogućnost korištenja i za vrijeme punjenja
- Daljinski upravljač za odabir različitih vježbenih scenarija
- Prijenosna zaštitna torba
3.2. | Tehničke karakteristike:
3.2.1. | napajanje LiMnO2 baterije 12V, 4,2 Ah
3.2.2. | Dodatno maska za disanje, britva, škare, sterilne rukavice i alkoholne blaznice
3.2.3. | Glasovne upute su na hrvatskom jeziku
3.3. | Funkcija potpuno ili poluautomatskog uređaja za vježbanje, upravljanje s daljinskim upravljačem, rad na bateriju, s punjačem, višejezični, elektrode višekratne za edukaciju
4. | Vakum madrac |  | 1 | 0 | 0
4.1. | Komplet treba sadržavati:
- Izrađen od čvrstog materijala
- Dvostruko zaštitno dno koje se može odvojiti
- Po četiri ručke sa svake strane za prijenos pacijenata
- Četiri pojasa za fiksaciju pacijenata
- Traka za fiksaciju glave
4.2. | Tehničke karakteristike:
4.2.1. | 14 komora
4.2.2. | Dimenzije: 200x85 cm
4.2.3. | Propusnost za X-zrake
4.3. | Materijal od kvalitetno obojenog tekstila koji je prekriven poliuretanom (plastificiran)
5. | Kolica za hitna stanja-podjelu terapije |  | 1 | 0 | 0
Komplet treba sadržavati: - radna ploča od kopolimera, s perimetrijskim rubom za zadržavanje tekućine - klizne ladice s punim izvlačenjem - veliki kapacitet ladica - bez oštrih kutova
5.2. | Tehničke karakteristike:
5.2.1. | okretni kotači Ø 125 mm (dva s kočnicom) od termoplastične gume sa štitnicima od vlakana, glavčina na preciznim kugličnim ležajevima
5.2.2. | aluminijska ručka ladice sa sustavom “zakači/otkvači” za sprječavanje slučajnog otvaranja ladica
|  | UKUPNO BEZ PDV-A |  |  | 0
|  | PDV |  |  | 0
|  | UKUPNO SA PDV-OM |  |  | 0