## Sheet1
SVEUČILIŠTE SJEVER
Sveučilišni centar Varaždin
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
U PREDMETU NABAVE: Robotska šaka
| Minimalne tehničke karakteristike | Specifikacije i opis ponuđenog |  | Količina | Cijena bez PDV-a za 1 kom
Izvedba uređaja | Mogućnost izvedbe punih opsega pokreta u ručnom zglobu i pokreta fine motorike u MCP, DIP I PIP zglobovima. |  |  | 1
Mogućnost izvedbe pokreta posebno u ručnom zglobu, posebno u zglobovima prstiju i mogućnost izvedbe pokreta u zglobu šake i zglobovima prstiju zajedno.
Postavljanje robotske šake kao egzoskeleta.
Mogućnost aktivacije preko površinskih elektromiografskih senzora.
Prikaz funkcionalnih zadataka različitog intenziteta na ekranu uz vizualnu povratnu informaciju.
Mrežno spajanje: USB Drive, USB, Ethernet WiFi
Tehnička dokumentacija | Tehnička dokumentacija uređaja mora biti na hrvatskom i/ili engleskom jeziku. Podrška mora biti osigurana preko telefona, emaila ili udaljenog spajanja na računalo, u trajanju od minimalno 12 mjeseca
Puštanje u rad | Puštanje u rad i trening minimalno tri operatera na mjestu isporuke (Sveučilišni centar Varaždin)
Rok isporuke | 60 dana od dana potpisivanja ugovora
Jamstvo i obvezni servis | Minimalno12 mjeseca uz ovlašteni servis i mogućnost održavanja u Republici Hrvatskoj te upute za upotrebu na hrvatskom jeziku. Obvezni servis u jamstvenom roku.
PDV |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO SA PDV-om U HRK |  |  |  |  | 0
U ____________________________________ dana___________________________2022.g.
___________________________________________________________
Ime, prezime i potpis odgovorne osobe