## List1
SVEUČILIŠTE SJEVER
PRILOG II
TROŠKOVNIK-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE -Oprema za mjeriteljstvo
Naziv | Minimalne tehničke karakteristike | Specifikacije ponuđenog (jednakovrijednog) |  |  | Količina | Cijena bez PDV-a za 1 kom | Ukupno za stavku
komplet
Oprema za mjeriteljstvo | Temperaturni kalibrator – temperaturna kupka Uređaj treba omogućavati izbor radnog medija, treba raditi sa vodom i uljem Dubina spremnika treba biti veća od 5 inča: minimalno 130 mm Radno područje minimalno: -30°C do +120 °C Točnost: ±0.25 °C Stabilnost: od ±0.03 °C Rezolucija prikaza: 0.01° na cijelom radnom području Uređaj treba biti kompaktan i prigodan za nošenje: ugrađen drška za nošenje, težina manja od 10kg, te poklopac koji sprječava prolijevanje medija Uređaj treba biti isporučen sa sljedljivom kalibracijskim certifikatom Otpornički termometar nominalne vrijednosti 100 Ω - 2 kom Temperaturno područje minimalno: -200°C do +400°C Točnost na 0°C : ≤ ±0,05°C Materijal kućišta: 316 nehrđajući čelik Dužina termometra: minimalno 300 mm Promjer termometra: minimalno 6 mm Potrebna dubina uranjanja: ≤ 100 mm Način spajanja: 4 žice Uređaj treba biti isporučen sa akreditiranim kalibracijskim certifikatom Ručna pneumatska pumpa do min 40 bar za kalibraciju osjetnika tlaka Uz uređaj treba isporučiti testno crijevo sa dvije brze spojnice Također uz uređaj treba isporučiti visokotlačno crijevo za minimalno 340 bar sa konektorima, te set adaptera Uređaj treba biti isporučen u plastičnom zaštitnom koferu u koji stane pumpa, sva navedena oprema i referentni osjetnik |  |  |  | 1 | 0 | 0
Jamstveni rok: | minimalno 12 mjeseci
[6 empty] | Ukupno bez PDVa: | 0
[6 empty] | PDV: | 0
[6 empty] | Sveukupno s PDV-om: | 0
U __________, dana ___________2022. godine.
M.P.
(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)