## List1
| Sveučilište Sjever |  |  | Prilog II
Troškovnik - tehnička specifikacija u predmetu nabave: Brojač stanica
Naziv opreme | Opis predmeta nabave | Opis ponuđenog proizvoda (marka, model, ispunjavnje tehničkih specifikacija) | Količina (kom) | Jedinična cijena bez PDV-a
1. Brojač stanica | 1.1. Automatski ručni brojač stanica temeljen na Coulterovom principu |  | 1 | 0
1.2. Prikaz očitane koncentracije, prosječnog volumena i veličine stanica na zaslonu
1.3. Prikaz histograma distribucije veličine ili volumena stanica na zaslonu
1.4. Kompatibilan za stanice veličine 5-25 µM
1.5. Mogućnost nabave kompatibilnih potrošnih senzora
1.6. Aspiracijski volumen: 50 µL ili manje
1.7. Očitanje koncentracijskog raspona stanica: minimalno 10 000 - 500 000 stanica/mL
1.8. Očitanje: 30 sekundi ili manje
1.9. Bežično korištenje automatskog brojača stanica
1.10. Uključen kompatibilan punjač za brojač stanica
1.11. Uređaj ima mogućnost bežičnog prijenosa podataka (mogućnost WiFi i USB povezivanja)
1.12. Jamstvo: 12 mjeseci ili više
1.13. U cijenu je uključena doprema, instalacija i puštanje u rad od strane proizvođača ili ovlaštenog servisera
|  |  | Ukupno bez PDV-a | 0
|  |  | PDV | 0
|  |  | Sveukupno HRK sa PDV-om | 0
U______________________________dana______________2022.g.
|  | M.P. | Ime i prezime, potpis odgovorne osobe ponuditelja