## Sheet1
TROŠKOVNIK ZA DOBAVU I MONTAŽU RAMPE NA PARKIRALIŠTU SVUČILIŠTA SJEVER, 104. BRIGADE 3, VARAŽDIN
PRILOG II
R. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Iznos (kn)
1. | 1. Dobava i montaža rampe:
| FC rampa B614- automatska elektromehanička rampa proizvođača FAAC (ili jednakovrijedno), za intenzivni rad s pripadajućom opremom; ovalna letva s fluorescentnim naljepnicama i gumom duljine 4 m integriran Led signala letve sigurnosne fotoćelije antena-prijemnik | kom | 1 | 0 | 0
| GE relejni magnetni senzor - RMG1 za slobodan izlaz sa izradom magnetne petlje u asfaltu | kom | 1 | 0 | 0
| Izrada temelja za rampu komplet s kopanjem, betoniranjem, te postavom temeljne ploče | kom | 1 | 0 | 0
| Izrada dijela potrebne instalacije, potrebne za rampu-fotoćeliju, kao i stupić za iste |  | 1 | 0 | 0
| Stup za kontrolu pristupa s betoniranjem | kom | 1 | 0 | 0
| Kontrola pristupa |  | 1 | 0 | 0
| Sitni montažni materijal | kom | 1 | 0 | 0
| Programiranje, puštanje rampe u pogon – obuka | kom | 1 | 0 | 0
| Kartica za kontrolu pristupa | kom | 100 | 0 | 0
|  |  |  | Ukupno | 0
|  |  |  | PDV | 0
|  |  | Sveukupno sa PDV-om |  | 0
napomena: garancija 2 godine, servis osiguran u roku od 12 sati.