## Tender
SVEUČILIŠTE SJEVER | [6 empty] | Prilog II
TROŠKOVNIK-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE J 2022/50
| Minimalne tehničke karakteristike | Specifikacije ponuđenog (jednakovrijednog) |  |  | Količina | Cijena bez PDV-a za 1 kom | Ukupno za stavku
komad
Optički automatski nivelir | povećanje: 24X - minimalni fokus: 0.2 m - točnost: 2 mm na km obostranog niveliranja - otpornost na vodu: IPX6 - operativni temperaturni raspon: -20 do +50 °C - masa: 1.5 kg - dodatni pribor: teleskopska nivelmanska letva od 5 m s doznom libelom, aluminijski stativ |  |  |  | 2 |  | 0
Jamstveni rok minimalno 24 mjeseci s uključenim servisom
Mjerna geodetska stanica | - točnost mjerenja kuta: 3“ - točnost mjerenja udaljenosti na prizmu: 1.5 mm + 2 ppm - točnost mjerenja udaljenosti bez prizme: 2 mm + 2 ppm - doseg mjerenja udaljenosti na prizmu: 1.3 – 6 000 m - doseg mjerenja udaljenosti bez prizme: 0.3 – 1 000 m - kompenzator: dvoosni radnog područja 6' - visak: optički - kočnice i vijak za fini pomak - horizontalna i vertikalna kočnica s vijcima za fini pomak - ekran: obostrani - operativni sustav: Windows Embedded Compact 7 - standard otpornosti na vodu i prašinu: IP65 - masa: 5.7 kg (sa baterijom i podnožnom pločom) - baterija: Li-Ion zamjenjiva - autonomija baterije: 20 sati rada (kontinuirano mjerenje udaljenosti svakih 30 s) - komunikacijski portovi: serijski RS-232C, USB 2.0 (tip A i mini B) - bežična komunikacija: Bluetooth - program na instrumentu: grafičko sučelje na hrvatskom jeziku; mjerenje; iskolčenje točke, linije, plohe, projektiranog 3D modela; modul za projektiranje i iskolčenje ceste; volumeni, plohe terena i slojnice; slanje i preuzimanje podatka pomoću „cloud“ sustava - program za geodetski izračun na računalu: „post-processing“ programsko rješenje za obradu sirovih geodetskih opažanja, izjednačenje mreža i poligonskih vlakova - CAD program na računalu: iscrtavanje točaka, linija i poligona, izrada DTM-a i slojnica, definiranje uzdužnih i poprečnih profila, izračun volumena - dodatni pribor: drveni stativ, teleskopski štap i prizma s vizurnom markom |  |  |  | 2 |  | 0
Jamstveni rok minimalno 24 mjeseci s uključenim servisom
[6 empty] | Ukupno bez PDVa: | 0
[6 empty] | PDV: | 0
[6 empty] | Sveukupno s PDV-om: | 0
U Varaždinu, dana ____________. godine.
M.P.
(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)