## List1
| Sveučilište Sjever |  |  | Prilog II
Troškovnik - tehnička specifikacija u predmetu nabave: Prijenosni fluorometa (HRZZ PROJEKT)
Prijenosni fluorometar | Opis predmeta nabave | Opis ponuđenog proizvoda (marka, model, ispunjavnje tehničkih specifikacija) | Količina (kom) | Jedinična cijena bez PDV-a
1.1 | Moguće mjerenja različitih parametara učinkovitosti fotositeze te provodeba analize OJIP testom (minimalno parametri tFm, Area, F0, Fm, Fv te mogućnost izražavanja ostalih |  | 1 | 0
1.2 | Odgovarajući software za analize
1.3 | Kompaktan oblik, težina do 600g
1.4 | Mogućnost lomunikacija putem USB 2.0
1.5 | Uključuje bateriju koju je moguće puniti
1.6 | LCD zaslon s prikazom rezultata
1.7 | Mogućnost snimanja od 0.1 seconds – 300 seconds
1.8 | Isporuka sa svom potrebnom dodatnom opremom za rad (klipovi i sl.)
1.9 | Jamstvo: 12 mjeseci ili više
1.10 | U cijenu je uključena doprema, instalacija, edukacija o rukovanju i puštanje u rad od strane proizvođača ili ovlaštenog servisera
|  |  | Ukupno bez PDV-a | 0
|  |  | PDV | 0
|  |  | Sveukupno HRK sa PDV-om | 0
U______________________________dana______________2022.g.
|  | M.P. | Ime i prezime, potpis odgovorne osobe ponuditelja