## Tender
SVEUČILIŠTE SJEVER | [6 empty] | Prilog II
TROŠKOVNIK-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE
Otporne, kapacitivne i induktivne dekade
Dekade | Minimalne tehničke karakteristike | Specifikacije ponuđenog (jednakovrijednog) |  |  | Količina | Cijena bez PDV-a za 1 kom | Ukupno za stavku
komad
Otporne, kapacitivne i induktivne dekade | Otporne dekade: 8 dekada od 10X0,1Ohm do 10X1MOhm točnosti 0.5% ; Kapacitivne dekade: 5 dekada od 10X100pF do 10X1µF točnosti 1%; Induktivne dekade: 5 dekada od 10x 100µH do 10x 1H točnosti 5% | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci sa uključenim servisom
[6 empty] | Ukupno bez PDVa: | 0
[6 empty] | PDV: | 0
[6 empty] | Sveukupno s PDV-om: | 0
U __________, dana ___________2021. godine.
M.P.
(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)