## Tender
SVEUČILIŠTE SJEVER | [6 empty] | Prilog II
TROŠKOVNIK-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE J
Opis | Minimalne tehničke karakteristike | Specifikacije ponuđenog (jednakovrijednog) |  |  | Količina | Cijena bez PDV-a za 1 kom | Ukupno za stavku
komad
1. Optički senzor pomaka | Optički senzor pomaka sa troosnim senzorom nagiba. Dimenzije: 90 x 90 x 60 mm Težina 0.6 kg Kućište: Aluminij Otpornost na Vlagu/prašinu: IP66/IP67 Rezolucija mjerenja udaljenosti: 0.1 mm Ponovljivost mjerenja udaljenosti: ± 0.15 mm Domet mjerenja udaljenosti: do 150 m (na reflektirajuću podlogu) Rezolucija mjerenja kuta: 0.0001° Ponovljivost mjerenja kuta: ± 0.0005° Kompatibilnost sa postojećim senzorima i softwareom |  |  |  | 2 |  | 0
Jamstveni rok minimalno 24 mjeseci s uključenim servisom
2. Držač senzora pomaka za fino namještanje | Držač senzora s finim vijcima za precizno podešavanje položaja senzora (mora biti kompatibilan sa senzorom). |  |  |  | 2 |  | 0
Jamstveni rok minimalno 24 mjeseci s uključenim servisom
[6 empty] | Ukupno bez PDVa: | 0
[6 empty] | PDV: | 0
[6 empty] | Sveukupno s PDV-om: | 0
U Varaždinu, dana 17.10.2022. godine.
M.P.
(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)