## Tender
SVEUČILIŠTE SJEVER | [6 empty] | Prilo II
TROŠKOVNIK-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE J2022/52
Nadogradnja GNSS uređaja - kontroler
Nadogradnja GNSS uređaja - kontroler | Minimalne tehničke karakteristike | Specifikacije ponuđenog (jednakovrijednog) |  |  | Količina | Cijena bez PDV-a za 1 kom | Ukupno za stavku
komad
Kontroler | * Odvojene pozadinski osvjetljenje tipkovnice za slova i brojke s 6 funkcijskih tipki * Intel 64-bit quad-core, Windows 10 Pro * 8 GB DDR4 RAM, 64 GB eMMC memorije za pohranu, podrška za SDXC kartice do 2TB * 7″ zaslon, flush Gorilla Glass, kapacitivni multi-touch, 650 nita, na suncu čitljiv * BT 2.1 i EDR, BT 4.1, 802.11 a/b/g/n, LTE i 3G, Serijski RS232 DB9, USB 3.0 * Stražnja 8 MP kamera s autofokusom i bljeskalicom, prednja 2 MP kamera * IP68 nepropusnost, otporan na pad s 1.22m * radna temperatura –20°C do 60°C * USB 3.1 tip A i serijski RS232 DB-9 konektori * 2 utora za opcijske module * 2 brzo izmjenjive baterije s LED indikatorom napunjenosti * zaštita zaslona s kaljenim staklom * olovka s trakicom * remen za oko ruke * terenski software potpuno kompatibilan s postojećom opremom * priprema terenskih podataka (izrada posla, postavljanje projekcije i referentnih datoteka za predmetni posao) i preuzimanje istih nakon ternskog prikupljanja putem cluoud usluge integrirane u terenski softver |  |  |  | 1 |  | 0
Jamstveni rok minimalno 24 mjeseca sa uključenim servisom
[6 empty] | Ukupno bez PDVa: | 0
[6 empty] | PDV: | 0
[6 empty] | Sveukupno s PDV-om: | 0
U __________, dana ___________2022. godine.
M.P.
(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)