## mlin
| Sveučilište Sjever |  |  |  | Prilog II
Trg dr. Žarka Dolinara 1
Koprivnica
OIB:59624928052
Troškovnik - tehnička specifikacija u predmetu nabave: Kuglični laboratorijski mlin
R.br. | Uređaj | Opis ponuđenog uređaja (marka, tehničke specifikacije) | Jedinica mjere komad | Jedinična cijena u HRK bez PDV-a | Ukupna cijena u HRK bez PDV-a
1 | Kuglični laboratorijski mlin |  | 1 | 0 | 0
1.1 | Kompatibilan s tubama veličine 0.5, 1.5, 2, 7 mL ili više veličina
1.2 | Broj uzoraka koje simultarno homogenizira: minimalno 12 manjih volumena (npr. 2mL) i minimalno 4 većih volumena (7 mL) ili više
1.3 | Sigurnosno zaključavanje prednjeg poklopca
1.4 | Brzina: 0.8 – 6 m/s u rasponu od 0.8 m/s ili bolje
1.5 | Vrijeme rada: 1s -9:59 min ili bolje
1.6 | Mogućnost spremanja programiranih metoda (brzine i vremena)
1.7 | Moguća obrada mekih i tvrdih tkiva
1.8 | Broj ciklusa: 1- 10 ili više
1.9 | Uz homogenizator isporučiti tube za rad: paket od 50 komada tuba volumena 2 mL napunjenih kuglicama od 2,4 mm (metalne ) koje podnose od -80°C do 121°C te 20,000 x g ( materijal izrade tube pojačani polipropilen ) i paket od 50 komada tuba volumena 7mL napunjenih kuglicama od 2,4 mm (metalne ) koje podnose od -80°C do 121°C te 5,000 x g ( materijal izrade tube pojačani polipropilen )
1.10 | jamstvo: minimalno 12 mjeseci od dana isporuke
| U cijenu je uključena doprema, instalacija i puštanje u rad od strane proizvođača ili ovlaštenog servisera |  | Ukupno bez PDV-a |  | 0
|  |  | PDV |  | 0
|  |  | Sveukupno bez PDV-a |  | 0
U______________________________dana______________2022.g.
M.P.
Ime i prezime, potpis odgovorne osobe ponuditelja