## List1
| SVEUČILIŠTE SJEVER | [15 empty] | Prilog II
Naziv ponuditelja:
TROŠKOVNIK-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE
| Najam geotehničkih senzora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN | Najam geotehničkih senz9ora sa otkupom dijela opreme za potrebe projekta Studija utjecaja izvođenje mini rovova na kolničkim konstrukcijama II. izmjene i dopune PN
Red.br. | Uređaj / komponenta |  | Minimalne tehničke karakteristike | [7 empty] | Specifikacije ponuđenog (jednakovrijednog) |  |  |  | Količina | Cijena bez PDV-a za 1 kom za cjelokupno vrijeme trajanja najma | Ukupno za stavku
NAJAM OPREME
1. | Senceive FlatMesh Troosni digitalni senzor nagiba sa ugrađenim daljinomjerom u metalnom kućištu za rad u FlatMesh konfiguraciji |  | Dimenzija bez antene: 90 x 90 x 60 mm Težina: 0.6 kg sa baterijom Otpornost na vodu/prašinu: IP66 i IP67 i IP68 Rezolucija mjerenja nagiba: 0.0001° Rezolucija mjerenja duljine: 0.1 mm Ponovljivost mjerenja duljine: ±0.15 mm Maksimalan domet mjerenja duljine: 150 m Radna temperatura: -10°C to +50°C Kapacitet baterije 19000 mAh Trajanje baterije: do 10 godina uz interval izvještavanja svakih 60 min Ugrađen senzor za mjerenje temperature Maksimalna brzina mjerenja: 1 sekunda Komunikacija: bežična u FlatMesh konfiguraciji | [11 empty] | 3 | 0 | 0
2. | Senceive FlatMesh 3G posrednik za FlatMesh konfiguraciju |  | Dimenzije bez antena: 218 x 68 x 126 mm Težina: 1.1 kg Otpornost na vodu/prašinu: IP67 Kućište: ljevani aluminij i ASA polymer poklopac prema UL94HB standardu Prihvat: Za montažu na zid i na stup Komunikacija: 3G i FlatMesh Napajanje: 220V gradska mreža ili solarni panel Baterija: 8800 mAh Trajanje baterije bez napajanja: do 19 dana Domet FlatMesh RF modula: do 300 m, ovisno o okruženju | [11 empty] | 1 | 0 | 0
3. | Montažne pločice za senzore |  | Tip: Odvojiva dvodjelna Prihvat: kompatibilan sa senzorima | [11 empty] | 3 | 0 | 0
4. | Solarni panel za napajanje 3G posrednika |  | Snaga: 45 W Priključak: kompatibilan sa 3G posrednikom Prihvat: za montažu na stup | [11 empty] | 1 | 0 | 0
5. | Usluga montaže sustava |  | Postavljanje senzora na objekt, konfiguraciju i kalibraciju sustava vrši diplomirani magistar geodezije sa zvaršenim školovanjem proizvođača opreme | [11 empty] | 1 | 0 | 0
OTKUP OPREME
6. | Senceive FlatMesh Troosni digitalni senzor nagiba u metalnom kućištu za rad u FlatMesh konfiguraciji |  | Dimenzija bez antene: 90 x 90 x 60 mm Težina: 0.6 kg sa baterijom Otpornost na vodu/prašinu: IP66 i IP67 i IP68 Rezolucija mjerenja nagiba: 0.0001° Radna temperatura: -40°C to +85°C Kapacitet baterije 19000 mAh Trajanje baterije: do 15 godina uz interval izvještavanja svakih 30 min Ugrađen senzor za mjerenje temperature Maksimalna brzina mjerenja: 1 sekunda Komunikacija: bežična u FlatMesh konfiguraciji | [11 empty] | 3 | 0 | 0
7. | Montažne pločice za senzore |  | Tip: Odvojiva dvodjelna Prihvat: kompatibilan sa senzorima | [11 empty] | 3 | 0 | 0
8. | Produžni kabel za antenu senzora |  | Duljina: 1 m Podržava prijenos FlatMesh signala | [11 empty] | 3 | 0 | 0
| Ukupno HRK bez PDV-a | [15 empty] | 0
| PDV | [15 empty] | 0
| Sveukupno HRK sa PDV-om | [15 empty] | 0
U _______________________, _______________________2021.g.
M.P.
Potpis ovlaštene osobe