## List1
SVEUČILIŠTE SJEVER
PRILOG II
TROŠKOVNIK-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE - PLC uređaj
Naziv | Minimalne tehničke karakteristike | Specifikacije ponuđenog (jednakovrijednog) |  |  | Količina | Cijena bez PDV-a za 1 kom | Ukupno za stavku
komplet
PLC uređaj, komplet s pripadajućim softverom | 1 komplet naprednog PLC procesora 1 MB/5 MB sa, 32DI, 32 DQ, 8 AI, 4 AQ, 1 MB memorije za program i 5MB za podatke,1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, PROFIBUS, 10 ns bit performance + odgovarajući konektori za spajanje digitalnih ulaza + mrežni kabel 6m RJ45 +memorijskom karticom 24MB + odgovarajuća montažna šina + pripadajuće napajanje 24V/8A + odgovarajući softver za programiranje (1 licenca) |  |  |  | 1 | 0 | 0
PLC uređaji, kompleti s pripadajućim softverom | 6 kompleta PLC procesora (DC/DC/DC), 2 PROFINET porta, 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC + 6 RJ45 kabela + odgovarajući softver za programiranje (6 licenci) + 6 kompleta industrijskog napajanja 100-240Vac /24VDC/5A |  |  |  | 6 | 0 | 0
HMI uređaji, kompleti s pripadajućim softverom | 6 kompleta upravljačkih touch panela dijagonale 7", TFT display, 65536 colors, PROFIBUS interface + 6 komada 5 portnih neupravljivih industrijskih ethernet preklopnika sa uključenih 12 komada RJ45 kabela dužine 6m i odgovarajući softver za programiranje panela |  |  |  | 6 | 0 | 0
Logički kontroleri, kompleti s pripadajućim softverom | 9 kompleta logičkih kontrolera napajanje 24V AC/DC 24V/relay, LCD zaslon i kontrolne tipke, ethernet, web server, 8 DI/4 DQ, memory 400 blocks + odgovarajući softver za programiranje za Windows XP 7, 8, 10 (32 and 64 bit) Mac OSx 10.7 Lion to incl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 |  |  |  | 9 | 0 | 0
Jamstveni rok minimalno 12 mjeseci sa uključenim servisom
[6 empty] | Ukupno bez PDVa: | 0
[6 empty] | PDV: | 0
[6 empty] | Sveukupno s PDV-om: | 0
U __________, dana ___________2021. godine.
M.P.
(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)