## List1
SVEUČILIŠTE SJEVER
PRILOG II
TROŠKOVNIK-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA U PREDMETU NABAVE - Uređaj za mjerenje fiziologije - Odjel za sestrinstvo
Naziv | Minimalne tehničke karakteristike | Specifikacije ponuđenog (jednakovrijednog) |  |  | Količina | Cijena bez PDV-a za 1 kom | Ukupno za stavku
komplet
Biofeedback sustav za mjerenje više fizioloških signala istovremeno s pripadajućim softwerom i senzorima | 2 x bipolarni ExG ¦ 2 x AUX + Sample rates do 1.024 Hz u 24 bit rezoluciji + Aktivna zaštita za minimiziranje buke i artefakata + Bluetooth za bežični biofeedback i neurofeedback + Baterijsko napajanje+ Interna memorija za puno podataka (64 MB) + Medicinski CE certificiran (IIa), registriran kod FDA (II)+ jamstveni rok minimalno 2 godine s uključenim servisom |  |  |  | 1 |  | 0
[6 empty] | Ukupno bez PDVa: | 0
[6 empty] | PDV: | 0
[6 empty] | Sveukupno s PDV-om: | 0
U __________, dana ___________2021. godine.
M.P.
(potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)