## Tender
SVEUČILIŠTE SJEVER | [7 empty] | Prilog II
TROŠKOVNIK-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE
Metalografski invertni mikroskop s kamerom i softverom za analizu mikrostrukturnih faza i konstituenata - Odjel za strojarstvo
Metalografski invertni mikroskop s kamerom i softverom |  | Minimalne tehničke karakteristike | Specifikacije ponuđenog (jednakovrijednog) |  | Količina |  | Cijena bez PDV-a za 1 kom | Ukupno za stavku
Izvedba uređaja: |  | Sustav za analizu mikrostrukture mora se sastojati od invertnog istraživačkog metalografskog mikroskopa, digitalne kamere te profesionalnog softvera za mikrostrukturnu analizu dobivene slike. 'Istraživački, metalografski invertni mikroskop za analizu i ispitivanje mikrostrukturnih faza materijala (metalnih i nemetalnih) mora biti opremljen LED izvorom svjetla ekvivalenta 100 W halogene žarulje. Uređaj mora biti opremljen plan fluoritnim metalografskim objektivima povećanja 5x; 10x; 20x; 50x i 100x s manualnim revolverom za objektive sa šest mjesta; uz okulare povećanja 10x FN22. Uređaj mora biti opremljen polarizatorom, rotacijskim analizatorom 360° za reflektirano svjetlo te imati širokokutni binokularni tubus. U sklopu uređaja mora biti adapter povećanja 0,5x za nadogradnju mikroskopa sa digitalnom kamerom. Digitalna kamera u sklopu sustava za analizu mikrostrukture mora biti min. 1/1.8'' CCD visoke rezolucije, min. 3,5 miliona piksela, 45 fps (puna rezolucija); 60 fps (full HD), 2 x 2 additiv color binning i c- navojem. Kamera mora obavljati funkciju prenošenja slike mikrostrukture u realnom vremenu. Kamera mora imati USB 3.1 izlaz. Sastavni dio uređaja mora biti i profesionalni laboratorijski metalografski softver za obradu mikroskopske slike razvijenih mikrostruktura tehničkih metala. Softver mora imati modul za izjednačavanje dubinske oštrine, modul za samoprogramiranje te modul za obradu mikroskopske slike na bazi denzitometrije i morfometrije. Softver mora imati mogućnost autokalibracije, fazne analize mikrostrukture, aritmetiku slike te snimanje i pohranjivanje video zapisa. Softver mora imati mogućnost izrade automatiziranih procesa analize (makro naredba), slaganje više vidnih polja u rezultantnu sliku, selekciju dijela slike baziranu na vrijednosti boja te mora imati mogućnost mjerenja dijelova mikrostrukture na živoj slici. |  |  | 1 | kom | 0 | 0
| Vođenje pokusa: | Uređaj omogućuje analizu metalografski pripremljenih uzoraka, u poliranom stanju i u stanju razvijene mikrostrukture. Uzorak se smješta u invertnoj poziciji na ispitni stolić uređaja te se analizira pod raličitim povećanjima pomoću pripadajućeg softvera za metalografsku analizu slike. Pretraživanje i kvalitativna analiza mikrostruktre moguća je i gledanjem kroz okulare povećanja 10x i pripadajuće objektive pod povećanjem 5x; 10x; 20x; 50x i 100x.
Specifikacije: |  | Svi djelovi uređaja koji podliježu certifikaciji moraju imati potrebne certifikate te mora biti izdan certifikat o umjeravanju uređaja pri instalaciji uz umjernicu za mjernu skalu kojom se sustav umjerava. Ponuđač mora prikazati potvrdu ili certifikat nadležnog instituta, odnosno neovisnog tijela za kvalitetu o osposobljenosti djelatnika za umjeravanje digitalnih mikroskopskih sustava te o mogućnosti izdavanja certifikata o umjeravanju.
Težina uređaja: |  | min 24 kg
Dimenzije uređaja (DxVxŠ): |  | min 630 mm x min 280 mm x min 420 mm
Puštanje u rad: |  | Puštanje u rad na mjestu isporuke (Sveučilišni centar Varaždin) je sastavni dio isporuke uz edukaciju minimalno dva korisnika pri instalaciji uređaja.
| Jamstvo: | min. 1 godina jamstva
Obvezan servis u jamstvenom roku.
Ukupno bez PDV-a | [7 empty] | 0
PDV | [7 empty] | 0
Sveukupno sa PDV-om | [7 empty] | 0
U _______________________, _______________________2021.g.
M.P.
Potpis ovlaštene osobe